WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/20/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 30.11.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  ” Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 12 pakietach”

Pytanie. 1. Pakiet 1, poz. 5,21-22,25-26, 32 Czy zamawiający wydzieli poz. 5,21-22,25-26, 32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2. Pakiet 1, poz. 5 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pakiet 1, poz. 21  Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pakiet 1, poz. 21  Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Pakiet 1, poz. 22  Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6. Pakiet 1, poz. 22  Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7. Pakiet 1, poz. 28-31  Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8. Pakiet 2, poz. 18-20 Czy zamawiający wydzieli poz. 18-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9. Pakiet 2, poz. 19 Czy zamawiający dopuści dren o dł. 90 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10. Pakiet 3, poz. 29  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet 3, poz. 17-20  Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12. Pakiet 3, poz. 40 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13. Pakiet 3, poz. 40 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 41

Pytanie 16. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 2, 6-7,9,17-22,26-27,40-42,51,

Pytanie 19. Czy zamawiający wydzieli poz. 2, 6-7,9,17-22,26-27,40-42,51 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 3

Pytanie 20. Czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 4

Pytanie 22. Czy zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 3-4

Pytanie 26. Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, poz. 1

Pytanie 27. Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8, poz. 1-2

Pytanie 28. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuści worek urologiczny 2000 ml ze standardowym drenem 90 cm, z zaworem spustowym „T”

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30  Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 Pakiet 3, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Pakiet 3, pozycja 11Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty z włókniny polipropylenowej ściągane gumką?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33.Pakiet 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści Koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm  (obwód 140 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34. Pakiet 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści Koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładaną przez głowę, z krótkim rękawem. Długość: 92 cm.  Kolor biały?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35 Pakiet 3, pozycja 48 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36 Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 36x48mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37. Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 42x56mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38. Pakiet 3, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. Pakiet 3, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o poniższych właściwościach:

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40 Pakiet 3, pozycja 49-50 Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11

Pytanie 41 .Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypczyków                                              o średnicy 2,4 mm, szerokość miseczki 2,4 mm, długość miseczki 4,0 mm,                                    rozwarcie miseczek 8,0 mm, objętość miseczki 4,25 mm3.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 230 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44. Do jakich ssaków maja pasować wkłady opisane w pozycji 14 i 15 Pakietu 11.

Odpowiedź Zamawiającego: Ssaki są integralną częścią „wieży” (zestawu urządzeń) do endoskopii firm: Fujifilm i Olympus

Pytanie 45. Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica przewodu 0,33 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do pakietu 2

Pytanie 46. Zamawiający w pakiecie 2 umieścił produkty nietożsame, o różnym przeznaczeniu i funkcjonalności leczniczej, dostępne u różnych wykonawców (np. Dren T-Kehra,Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, Dren brzuszny,Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera ).

Przyjęto jasne założenia na temat występowania w określonych sytuacjach tożsamości czasowej, tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej określonych zamówień, które, za każdym razem muszą występować łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp, „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością” (…). Jako jedno zamówienie, o którym mowa w art. 32 pzp, należy traktować takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),   - warunek niespełniony

- tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie),-

- tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). - warunek niespełniony, krąg wielu wykonawców możliwy  do uzyskania dla poszczególnych  produktów  w czasie  trwania umowy.

Urząd Zamówień Publicznych z dnia 11.08.2010 r. (znak: UZP/DP/O-WBA/32750/15097/10), zgodnie z którym „w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia ..., powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (…) Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne”. W przypadku braku stworzenia zamówienia odrębnego na pozycje w pakiecie 2, w związku z powyższym prosimy o  niezwłoczne usunięcie pakietu 2, jako niezgodnego z ustawą PZP.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47. Jeśli Zamawiajacy umożliwi składanie ofert na pozycje w pakiecie 2 to czy dopuści w pozycji 24-28 cewniki do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z prowadnikiem typ „J” 0,035”x50cm-70cm, rozszerzacz (dilatator), skalpel oraz strzykawka 5ml?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR  4

Pytanie 48. Bardzo proszę  o wydzielanie z pakietu nr  4  poz. 4,5,9 co umożliwi przystąpienie innym oferentom

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49. Dotyczy pakietu 3 pozycja 29 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 29 z pakietu nr 3 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50. Pakiet nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 75mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51. Pakiet nr 1, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: mechaniczna

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

•	Przestrzeń martwa: 70ml

•	Waga: 36,5 g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: -

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego. Tak. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 52 Pakiet nr 1, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: mechaniczna

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: tak

•	Przestrzeń martwa: 70ml

•	Waga: 36g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania:  30mg przy 500VT

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 53 Pakiet nr 1, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 40ml

•	Waga: 30g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 54 Pakiet nr 1, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości min. 45mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  Mniejsza objętość komory kroplowej stwarza większe niebezpieczeństwo jej opróżnienia w trakcie wymiany pojemnika z płynem i tym samym ryzyka pojawienia się powietrza w całej linii przyrządu do przetaczania.

Pytanie 55 Pakiet nr 1, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z PCV bez DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56 Pakiet nr 1, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z PCV bez DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 57 Pakiet nr 1, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści zacisk rolkowy bez miejsca na kolec igły biorczej?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 58 Pakiet nr 1, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści przedłużkę z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 59 Pakiet nr 1, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści przewód wyposażony tylko w łącznik stożkowy zabezpieczony zatyczką, bez łącznika luer-lock?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60 Pakiet nr 1, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61 Pakiet nr 1, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62 Pakiet nr 1, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści całkowitą długość 220cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren w rozmiarach CH8, CH12, CH14, CH18, CH22, CH24?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren 18x45cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65. Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren nieskalowany?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66. Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści numeryczne oznaczenie rozmiaru tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 67. Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści cewnik w kolorze zielonym, transparentnym?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68. Pakiet nr 2, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści dren z silikonowanego PCV?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69. Pakiet nr 2, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści dren bez linii RTG?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70. Pakiet nr 2, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści dren z 5 otworami bocznymi?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71. Pakiet nr 2, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH24, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72. Pakiet nr 2, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści worek z drenem o długości 90cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 73. Pakiet nr 2, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 1650ml?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 74. Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz o następujących parametrach:

•	Pamięć 2 użytkowników po 120 pomiarów

•	Wykrywanie nieregularnej pracy serca (IHB)

•	Średnia z 3 ostatnich pomiarów

•	Klasyfikacja wyników wg WHO

•	Ustawienie daty i godziny

•	Ekran cyfrowy LCD

•	Zakres pomiaru: Ciśnienie 30 - 280 mmHg Tętno: 40 - 199 uderzeń na minutę

•	Dokładność pomiaru: Ciśnienie: ± 3 mmHg Tętno: ± 5% odczytu

•	Zasilanie: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne AAA lub zasilacz micro USB DC 5,0 V / 1,0 A (opcjonalnie)

•	Zawartość opakowania: Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm), 4 x baterie AAA, instrukcja użycia, pokrowiec, zasilacz (opcjonalnie)?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75.Pakiet nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody z przeźroczystym żelem 
o wymiarach 36 x 42 mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 76. Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55 x 40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 77. Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody bez rozcięcia?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 78.Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79. Pakiet nr 3, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80. Pakiet nr 3, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  81. Pakiet nr 3, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 82. Pakiet nr 3, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści papier z nadrukiem?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 83. Pakiet nr 3, pozycja nr 38 – Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106,5mm x 23mb?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 84. Pakiet nr 3, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowe prześcieradła składające się z jednej warstwy bibuły oraz jednej warstwy folii PE?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 85. Pakiet nr 3, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 
50cm x 50mb, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 86. Pakiet nr 3, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści rękawice myjące o gramaturze min. 90g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87. Pakiet nr 3, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści stazę z możliwością dezynfekcji poprzez zanurzenie w roztworze dezynfekcyjnym, pakowaną w opakowanie foliowe 
z naniesioną informacją o barku zawartości lateksu, pakowane zbiorczo w kartonik bez informacji o dacie ważności, REF oraz LOT?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 88. Pakiet nr 3, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści stazę o parametrach:

• elementy składowe: rozciągliwy pasek i plastikowe komponenty wykonane z materiału ABS

• długość 480 mm +/- 10 mm, szerokość 25 mm +/- 3 mm

• szeroki rozciągliwy pasek założony powyżej miejsca nakłucia zmniejsza intensywność ciśnienia

• chroni od przekrwienia ramienia, minimalizuje przykre doznania, poprawia jakość próbki krwi

• wielorazowego użytku

• zawiera lateks, nie zawiera ftalanów

• pakowanie: 1 sztuka/podwójne - woreczek foliowy oraz kartonik

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 89. Pakiet nr 3, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 90. Pakiet nr 3, pozycja nr 50 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 91. Pakiet nr 3, pozycja nr 57 – Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z opaską mocującą (silikonową) nie zawierającą lateksu, wykonany z polietylenu wolny od DEHP, wymiar otworu głównego 21 x26,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 92. Pakiet nr 3, pozycja nr 59 – Czy zamawiający dopuści podkłady do kolonoskopii pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93. Pakiet nr 5, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94. Pakiet nr 5, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point w rozmiarach 27/120 i 26/120?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 95. Pakiet nr 6, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści opakowanie a’450g, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 96. Pakiet nr 6, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany 
z przejrzystego materiału PE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby 
(w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt 
i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 97. Pakiet nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wymaga aplikatorów pokrytych dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 98. Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru, gdyż zestaw zawierający płyn do płukania z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru został wycofany z produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99. Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź Zamawiającego TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100. Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści pojemność 350ml oraz 550ml?

Odpowiedź Zamawiającego TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101. Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zamkniętych systemów do nawilżania o pojemności 350ml oraz 550 ml (do wyboru przez Zamawiającego) napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przez 30dni u jednego pacjenta, w zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem? Produkt opisany przez Zamawiającego został wycofany z produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102. Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek dołączony osobno?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 103. Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek o wymiarach 20cm x 30cm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 104. Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści komorę z PCV bez DEHP o długości min. 45mm?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 105. Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

•	Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

•	Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

•	Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

•	Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

•	Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną

•	Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

•	Sterylny

•	Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

•	Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki

•	Przebadany klinicznie, z możliwością utrzymania do 29 dni?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 106. Pakiet nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną pakowane pojedynczo, kompatybilne z systemem z pozycji 1?

Odpowiedź Zamawiającego. NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 05.12.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/