WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/20/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 30.11.2023r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  ” Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 12 pakietach”

Pytanie 1 . Dot. pakietu nr 11 poz 1. Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne: łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 i 1800 mm (do wyboru przez Zamawiającego) ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 Dot. pakietu nr 11 poz. 2: Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne: łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm o długości narzędzia 2300 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 Dot. pakietu nr 11 poz. 3: Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe pętle do polipektomii w rozmiarach 10, 15, 25 i 35 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 Dot. pakietu nr 11 poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej szczotki czyszczącej o średnica cewnika 1,8 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5 Dot. pakietu nr 11 poz. 6: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego użytku igły do wstrzyknięć o śr. 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 Dot. pakietu nr 11 poz. 9: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku o długości ramion 13 lub 16 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 Dot. pakietu nr 11 poz. 10: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku o długości całkowitej narzędzia 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 Dot. pakietu nr 11 poz. 16: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli monofilament w rozmiarze zgodnym z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić

wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 72 godzin od chwili

otrzymania zgłoszenia reklamacji (drogą pisemną, telefoniczną, faxową, elektroniczną) tj. w

terminie 72 godzin od chwili stwierdzenia wady przy dostawie towaru lub w terminie 72

godzin od chwili stwierdzenia wady w późniejszym czasie o ile nastąpiło to w okresie

gwarancji towaru. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru

zostanie powtórzona”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 10 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później niż w terminie 72 godzin od zgłoszenia reklamacyjnego (ust. 7 § 2 umowy.)”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 11 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz ust. 7 paragrafu 2 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 72 godzin, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u

innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o

których mowa w ust. 5 6 lub § 9 umowy ), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie

do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 7 % wartości

przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez

Wykonawcę”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 14 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust.5 lub ust. 6 lub § 9 umowy,

powtórzyły się co najmniej 3 razy, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie dwóch miesięcy od daty powstania tego uprawnienia. W razie nie skorzystania przez Zamawiające go z ww. uprawnienia do odstąpienia od umowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5 6 lub § 9 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa trzy miesiące od chwili jego powstania. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości 7 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy.”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 15 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W wysokości 7 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie 16 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 7 % wartości niezrealizowanej części”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 17 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 40 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 18 Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 19. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10 -35 0C, igieł, cewników, zgłębników 5-37 0C, rurek intubacyjnych, tracheotomijnych 5-40 0C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przeprowadzi wyrywkowe kontrole w trakcie trwania umowy.

Pytanie 20.  Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 21.  Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 22.  Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 kaniule do wlewów dożylnych z bocznym portem nie zawierające lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) wykonana z teflonu PTFE, 4 paski kontrastujące w RTG, informacja o rozmiarze kaniuli tj. średnicy i długości w mm, materiale z którego jest wykonana oraz przepływie w ml/min na każdym pojedynczym opakowaniu kaniuli:

- 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140ml/min;

- 18G 1,3 x 45mm, przepływ 85ml/min;

- 20G 1,1 x 32mm, przepływ 55ml/min;

- 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33ml/min;

- 24G 0,7 x 19mm, przepływ 18ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24.  Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w  poz. 5, koreczek z trzpieniem wewnętrznym powyżej krawędzi, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 10, igły o długości 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26.  Czy Zamawiający, oczekuje w Pakiecie nr 1, w poz. 20, przyrządu typu mini spike posiadającego samodomykający się korek i wbudowaną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji odwróconej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 21, standardowy przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową min. 60mm w części przeźroczystej, zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, poz. 22, przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz.25,  strzykawkę do pomp infuzyjnych bursztynową ze standardową pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w pozycji nr 24, przewód do cytoskopu podwójny, standardowa komora kroplowa z 1-drożna pokrywą, rolkowy regulator przepływu, dren 5,5x8,0x1500mm, stożkowy łącznik i przedłużka 170mm, całkowita długość min.1900mm, pakowany blister folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 31, strzykawki pakowane po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 1dren T-Kher wykonane z lateksu naturalnego, silikonowane, w dostępnych rozmiarach CH10-26 / 38x16cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie  33. Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 9 cewniki Nelaton w dostępnym rozmiarze CH 6-24?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  34. Czy Zamawiający oczekuje cewników Nealton w Pakiecie nr 2, w poz.  9, z powierzchnią satynową, tzw. „zmrożoną”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie  35. Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz.  11 cewniki Pezzer w dostępnym rozmiarze CH14-36?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36.  Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz.  19 worek urologiczny 2000ml z drenem długości 110cm z zaworem spustowym T ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4, w pozycji nr 4, przyrząd posiadający komorę kroplową zaopatrzoną w odpowietrznik z filtrem przeciw bakteryjnym zamykanym zieloną zatyczką?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4, w pozycji nr 5, przyrząd o długości 150cm bez dodatkowego portu?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8, w poz. 1, przyrząd z komorą kroplową zawierająca PCV tak jak w drenie przyrządu?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40.Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8, w poz. 3, strzykawki EnFit  60ml?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 06.12.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/