Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 07.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 1 trepan z komorą próżniową nie posiadającą 16 znaczników, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 trepan z komorą próżniową nie posiadającą 16 znaczników, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 3 pęsetę spojówką o długości całkowitej 100 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 3 pęsetę spojówką o długości całkowitej 100 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Zamawiający w pakiecie nr 19 pozycja nr 4 nie określił jakiego imadła typu Barraquer wymaga. Czy Zamawiający wymaga imadła prostego czy zagiętego? Czy Zamawiający wymaga imadła z zamkiem czy bez zamka? Proszę doprecyzować. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 19 poz. 4 wymaga imadła prostego, bez zamka. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 5 imadło o długości całkowitej 135 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 5 imadło o długości całkowitej 135 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 6 nożyczki Knapp o długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 6 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki McPherson-Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 96 mm o małych ostrzach, extra ostre, delikatnie zagięte? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 7 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 8 nożyczki spojówkowe typu Stephens-Westcott ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 115 mm, zakrzywione. Rączka antypoślizgowa. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 8 nożyczek o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk