Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 07.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy w Pakiecie nr 1 pozycja 4 Zamawiający dopuści noże MVR proste: 20G oraz                       19G – 1,5 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 noże MVR proste: 20G oraz 19G – 1,5 mm.

- Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe z niebieskiego polipropylenu o dł. 10 mm, z bezbarwnym stoperem o śr. 1,5 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 retraktory tęczówkowe z niebieskiego polipropylenu o dł. 10mm, z bezbarwnym stoperem o śr. 1,5 mm.

- Czy w Pakiecie nr 6 poz. 1 Zamawiający dopuści pierścienie dotorebkowe w rozmiarach: 12/10 i 13/11 mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 pierścieni dotorebkowych w rozmiarach: 12/10 i 13/11 mm.

4. Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści kaniule okulistyczne do komory przedniej

zagięte pod kątem 45° 6 mm od końca?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 kaniul okulistycznych do komory przedniej zagięte pod kątem 45° 6mm od końca.

- Czy w Pakiecie 20 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści nici nylonowe z dwoma igłami                   o dł. 6,0mm 6. i średnicy 0,14mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 1 i 2 nici nylonowych z dwoma igłami                    o dł. 6,0 mm 6. i średnicy 0,14 mm.

- Czy w Pakiecie 20 poz. 3 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 z dwoma igłami o dł. 6,0mm i średnicy 0,14mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 3 nici polipropylenowych 10/0 z dwoma igłami o dł. 6,0 mm i średnicy 0,14 mm.

- Czy w Pakiecie 20 poz. 4 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe: zestaw dwóch szwów - szew umocowany w pętli na 1 igle o wycinku 1/4 koła, dł. 15,0 mm i śred. 0,24mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 4 nici polipropylenowe o zaoferowanych parametrach.

- Czy w Pakiecie 20 poz. 5 Zamawiający dopuści nici poliestrowe 5/0 z dwoma igłami                o dł. 8,0mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 5 nici poliestrowe o zaoferowanych parametrach.

- Czy w Pakiecie 20 poz. 6 Zamawiający dopuści nici jedwabne 7/0 z dwoma igłami                       o dł. 6,5 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 6 nici jedwabne 7/0 z dwoma igłami                          o dł. 6,5 mm.

10. Czy w Pakiecie 20 poz. 7 Zamawiający dopuści nici jedwabne 6/0 z dwoma igłami                                   o dł. 11,0mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 7 nici jedwabne 6/0 z dwoma igłami                         o dł. 11,0 mm.

11. Czy w Pakiecie 16 poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki o dł. całk. 115mm, pozostałe

wymagania bez zmian?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 2 nożyczek o dł. całk. 115 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk