Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 08.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści zestaw jednorazowy do iniekcji doszklistkowej o następującym składzie: - obłożenie na stół 75cm (+-2.5cm) x 90cm (+-2.5cm) x1 - obłożenie z otworem na oko o wym. 10 x 10cm, otwór na oko nacięty, bez worka z przylepcem o wym. 50cm (+-2.5cm) x 60cm (+-2.5cm) x1 - rozwórka Baraquer metalowa, jednorazowa x1 - miarka/cyrkiel czyli urządzenie do pomiaru odległości iniekcji od rąbka, metalowe x1 - patyczki absorbcyjne x 2 Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 zestawu do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanym składzie. 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 2.9 – 3.8 mln Da, lekkości 300.000 – 470.000 mPa.s, osmolarności 270 – 400 mOsm/kg, z kaniulą 27G? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach.

Zamawiający

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Okręgowego Szpitala Kolejowego                w Katowicach – s.p.z.p.z.

Wioletta Janoszka