Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/26/P/2023	 Katowice dnia: 08.12.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/26/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 1,2-2,0 mln Daltonów, lepkości ok. 30 000mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg, ampułkostrzykawka 1 ml, właściwości kohezyjne, pochodzenia syntetycznego? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach. Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 60 000- 100 000mPas, osmolarności 280-400 mOsm, pH 6,8-7,4? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach. Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowej posiadający serwetę do owinięcia w rozmiarze 75 x 90 cm, zamiast 60x60 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 zestaw do iniekcji doszklistkowej posiadający serwetę do owinięcia w rozmiarze 75 x 90 cm, zamiast 60 x 60 cm.

Zamawiający

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Okręgowego Szpitala Kolejowego                w Katowicach – s.p.z.p.z.

Wioletta Janoszka