WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/3/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 16.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.  Dot pakietu 2

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści AQL <=1,5? pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2. Dot pakietu 2

Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej, z teksturą na czubkach palców, z poziomem AQL 1,5 przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 18.01.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/