Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Część 17 poz. 1 - Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m2, ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Proponowany przez nas produkt jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartucha o zaoferowanych parametrach. Część 17, poz. 1 - Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m2 , spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Proponowany przez nas produkt jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartuch z włókniny SMMS o zaoferowanych parametrach. Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk