Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10, poz. 1

1. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 39 cm x 50 m, perforacja co 38 cm?                 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę                                  z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 podkładu o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 10, poz. 2

2. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 rolek 60 cm x 79,8 m, perforacja                     co 38 cm.

3. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 rolek 60 cm x 65,36 m, perforacja                        co 38 cm.

4. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?             Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę                                z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 podkładu o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm.

Pakiet 10, poz. 3

6. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 rolek 60 cm x 79,8 m, perforacja                      co 38 cm.

7. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 rolek 60 cm x 65,36 m, perforacja                      co 38 cm.

Pakiet 10, poz. 1-5

9. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 10 poz. 1-5 oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę.

Pakiet 12, poz. 1

10. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 gramatury min. 25 g/m2.

Pakiet 12, poz. 2

11. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 gramatury min. 25 g/m2.

Pakiet 16, poz. 1

12. Czy zamawiający dopuści gramaturę ok. 35 g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 gramatury ok. 35 g/m2.

Pakiet 16, poz. 3

13. Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 3 fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem.

Pakiet 16, poz. 1

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe     10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 16, poz. 3, 4

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 3 wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 4 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 18, poz. 1

16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe     10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1 wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 19, poz. 1

17. Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS                     35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza  ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS.

Zamawiający nie dopuszcza gramatury 35 g/m2.

18. Czy zamawiający dopuszcza : bluza z półkrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem  i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 bluzę z półkrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem  i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

Pakiet 24

19. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 gramatury min. 16 g/m2.

Pakiet 25

20. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą                z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej,                        o gramaturze 25 g/m2, bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 czepek typu furażerka o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 40, poz. 1-3

21. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 metr w stanie spoczynku?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 poz. 1-3 wycenę za 1 metr w stanie spoczynku.

22. Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie = 10 mb w stanie spoczynku?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 poz. 1-3 wycenę za 1 opakowanie = 10 mb w stanie spoczynku.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk