Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 poz. 1:

- Czy zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach- kołdra 200x150cm, poduszka 80x75cm, prześcieradło 150x210cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 komplet pościeli o wymiarach - kołdra 200x150cm, poduszka 80x75cm, prześcieradło 150x210cm.

Pakiet 12 poz. 1:

- Czy zamawiający dopuści pościel o gramaturze 20g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 pościeli o gramaturze 20g/m2.

Pakiet 12 poz. 2:

- Czy zamawiający dopuści podkład włókninowy o gramaturze 25g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 podkładu włókninowego o gramaturze 25g/m2.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk