Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 30, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała w rozmiarze 30 cm x 33 cm, gramatura 50 g/m2 i grubość 0,70 mm, pozbawione lateksu, niejałowe, wykonane z miękkiego materiału Airlaid, pakowane w opakowanie foliowe po 50 sztuk, z przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 1 jednorazowe ściereczki do osuszania ciała o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 30, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści ściereczki o wymiarach 20cm x 22cm, pakowane po 12 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 2 ściereczki o wymiarach 20cm x 22cm, pakowane po 12 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. Pakiet nr 41, pozycja nr 2 3. Czy zamawiający dopuści wydajność nawilżania 30 mg/l H2O? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 2 wydajność nawilżania 30 mg/l H2O. Pakiet nr 41, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,999% i p/wirusowej: 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, opory przepływu: 1,2 hPa przy 30 1/min, o nawilżeniu 24 mg H2O przy Vt=500 ml, przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 150-300ml, waga 15 g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 3 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 42, pozycja nr 1 5. Czy zamawiający dopuści rurki bez otworu na prowadnicę Seldingera? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 rurki bez otworu na prowadnicę Seldingera. Pakiet nr 42, pozycja nr 2 6. Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach: - Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy - Przestrzeń martwa: 16ml - Waga: 9g - Objętość oddechowa: 200-1000ml - Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 - Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min - Złącza: 15F - Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką - Port tlenowy: tak - Opakowanie: papier/folia - Jałowy: tak Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 2 wymiennik ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk