Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 24 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 czepków z włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m2. Pakiet nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1 czepków z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2. Pakiet nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do insuliny z wtopioną igłą 1 ml 0,33 x 12,7 mm? Odp.: Zamawiający informuje, iż w/wym. asortyment został opisany w Pakiecie nr 47. Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 47 poz. 1 strzykawki do insuliny z wtopioną igłą 1 ml 0,33 x 12,7 mm.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk