Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 4 serwety z otworem przylepnym. Pakiet 3 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 8 serwety z otworem przylepnym. Pakiet 4 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyny stożkowy o wymiarze 50x50 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 zbiornik na płyny stożkowy o wymiarze 50x50 cm. Pakiet 5 4. Czy Zamawiający dopuści o parametrach i składzie: - Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy - Gramatura serwet 65 g/m2 - Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym - Uniwersalne zastosowanie - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm; - 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; - 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; - 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm; - 4 ręczniki 30 x 40 cm; Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 zestawu uniwersalnego wzmocnionego o zaoferowanym składzie. Pakiet 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 fartucha o gramaturze min. 30g/m2. Pakiet 16 poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli fartuch ochronny, medyczny, zarejestrowany jak wyrób medyczny na 8% VAT? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli fartuch ochronny, medyczny, zarejestrowany jak wyrób medyczny na 8% VAT. Pakiet 16 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe o gramaturze 30g/m2? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 4 ochraniacze włókninowe o gramaturze 30g/m2. Pakiet 16 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe o gramaturze min. 20g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 4 ochraniaczy foliowych o gramaturze min. 20g/m2. Pakiet 16 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe długie o gramaturze minimum 30g/m2, wiązane na troki? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 5 ochraniaczy włókninowych długich o gramaturze minimum 30g/m2, wiązanych na troki. Pakiet 16 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze długie minimum 40 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 5 ochraniaczy długich minimum 40 cm. Pakiet 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami obszytymi szwem ultradźwiękowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartuch z rękawami obszytymi szwem ultradźwiękowym. Pakiet 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rzepem minimum 12 cm (rzep dłuższy)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartuch z rzepem minimum 12 cm (rzep dłuższy). Pakiet 17 poz. 1 13. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M - XXL? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartuchy w rozmiarach M – XXL. Pakiet 17 poz. 1 14. Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie - w serwetę włókninową lub papier krepowy + opakowanie papier - folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartuch pakowany podwójnie - w serwetę włókninową lub papier krepowy + opakowanie papier – folia. Pakiet 17 poz. 2 15. Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura 35 g/m2, krój prosty. W przedniej części fartucha i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m2. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone mankietem. Z tyłu zapinany na rzep o dł. min. 12 cm (dłuższy). Barierowość min. 46cm H2O oraz min. 145 cm H2O w obszarze krytycznym. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 oraz 6,0 w obszarze krytycznym. Pakowany podwójnie, w serwetę włókninową lub papier krepowy i w opakowanie papier/folia. Do opakowania dołączone 2 szt. ręczników. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety. Rozmiar M - XXL. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2 fartucha chirurgicznego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 17 poz. 3 16. Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura 35 g/m2, krój prosty. W przedniej części fartucha i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m2. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone mankietem. Z tyłu zapinany na rzep o dł. min. 12 cm (dłuższy). Barierowość min. 46cm H2O oraz min. 145 cm H2O w obszarze krytycznym. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 oraz 6,0 w obszarze krytycznym. Pakowany podwójnie, w serwetę włókninową lub papier krepowy i w opakowanie papier/folia. Do opakowania dołączone 2 szt. ręczników. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety. Rozmiar M - XXL. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 3 fartucha chirurgicznego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 19 17. Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS o gramaturze min. 40g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplety z włókniny SMMS o gramaturze min. 40g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Pakiet 32 18. Jakiej minimalne gramatury pokrowca wymaga Zamawiający? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 32 wymaga pokrowca z włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m2. Pakiet 32 19. Czy podany przez Zamawiającego wymiar uwzględnia zakładkę, czy jest to wymiar bez zakładki. Jak długą zakładkę wymaga Zamawiający - czy ma być do minimum 10, 20 cm z góry i dołu podkładu? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 32 wymiar nie uwzględnia zakładki. Zamawiający nie precyzuje opisu w tym zakresie.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk