Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody wyposażoną w jedną taśmę do mocowania na końcu folii? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 osłonę na przewody wyposażoną w jedną taśmę do mocowania na końcu folii. Pozostałe parametry bez zmian. Pakiet nr 4 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do zbiórki płynów o wymiarze 56cm x 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 worek do zbiórki płynów o wymiarze 56 cm x 90 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk