Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 - Czy Zamawiający oczekuje serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019? Część 3 wskazanej normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 serwety zgodne z aktualną normą EN 13795-1:2019. Pakiet 4, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki na płyny stożkowej o wym. 50 x 50 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 torebkę na płyny stożkową o wym. 50 x 50 cm. Pakiet 5, poz. 1 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace. Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność serwet wraz ze wzmocnieniem 387%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach lepnych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 zestaw uniwersalny wzmocniony o zaoferowanym składzie. Pakiet 6, poz. 1 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów (8 szt) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 zestaw do cholecystektomii laparoskopowej o zaoferowanym składzie. Pakiet 7, poz. 1 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Do zestawu dołączona osobno serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o zaoferowanym składzie. Pakiet 8, poz. 1 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 zestawu do operacji okulistycznych o zaoferowanym składzie. Pakiet 9, poz. 1 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 90 x 75 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm)? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 zestaw z serwetą o wymiarach 90 x 75 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWZ. Pakiet nr 10, pozycja 1 8. Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo-foliowy? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 podkład celulozowo-foliowy. Pakiet nr 12, pozycja 1 9. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Pakiet nr 16, pozycja 4 10. Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z folii o grubości 0,018mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 4 ochraniaczy wykonanych z folii o grubości 0,018 mm. Pakiet nr 16, pozycja 4 11. Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny o gramaturze 30g/m2? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 4 ochraniacze wykonane z włókniny o gramaturze 30g/m2. Pakiet nr 17, pozycja 1-2 12. Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami ultradźwiękowymi, trzyścieżkowymi? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1-2 fartuch ze szwami ultradźwiękowymi, trzyścieżkowymi. Pakiet nr 17, pozycja 1, 2, 3 13. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1, 2, 3 fartuch wykonany z włókniny typu SMS. Pakiet nr 17, pozycja 1 14. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 fartucha o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O. Pakiet nr 17, pozycja 1-2 15. Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku (lewy - 13 cm, prawy 7 cm), oraz wiązany na troki w okolicy pasa (troki o długości 75 i 50 cm), oraz troki wewnętrzne 45 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1-2 fartuch zapinany na rzep w okolicy karku (lewy - 13 cm, prawy 7 cm), oraz wiązany na troki w okolicy pasa (troki o długości 75 i 50 cm), oraz troki wewnętrzne 45 cm. Pakiet nr 17, pozycja 1-2 16. Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M-XXXL? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1-2 fartuch dostępny w rozmiarach M-XXXL. Pakiet nr 17, pozycja 2, 3 17. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału podstawowego 35g/m2 ze wzmocnieniem z laminatu o gramaturze 40g/m2, Gramatura w miejscu wzmocnienia 75g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2, 3 fartucha o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 17, pozycja 2, 3 18. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102 cm H2O w obszarze krytycznym oraz 35cm H2O w obszarze mniej krytycznych? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2, 3 fartucha o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 17, pozycja 2, 3 19. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6,0 w strefie krytycznej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2, 3 fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6,0 w strefie krytycznej. Pakiet nr 19, pozycja 1 20. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 odzieży operacyjnej wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. Pakiet nr 20, pozycja 1 21. Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności filtracji 98,24%? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 1 maseczkę o skuteczności filtracji 98,24 %. Pakiet nr 25 22. Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 czepka w formie furażerki o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 25 23. Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 czepka w formie furażerki o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 25 24. Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. Coli, redukuje zapach? Odp.: Zamawiający informuje, iż w/wym. opis dotyczy Pakietu nr 29. Zamawiający dopuszcza podkład o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 30 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek i myjek z 23% stawką VAT? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 ściereczki i myjki z 23% stawką VAT. Pakiet nr 30 poz.2 26. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'8szt. z przeliczeniem podanych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 2 wycenę za opakowanie a'8szt. z przeliczeniem podanych ilości. Pakiet nr 36 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wymiarze 12x3m lub 15x3m? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 36 podkładu o wymiarze 12x3m lub 15x3m. Pakiet nr 36 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 36 wycenę za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. Pakiet nr 38 poz.3 29. Czy Zamawiający dopuści kompresy bez przewiązywania? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 kompresów bez przewiązywania. Pakiet nr 38 poz.3 30. Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane papierową banderolą? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 kompresów przewiązanych papierową banderolą. Pakiet nr 38 poz.5 31. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem podanych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 5 wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem podanych ilości. Pakiet nr 38 poz.6 32. Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny wykonany z hydrofobowej włókniny? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 6 zaoferowanego opatrunku. Pakiet nr 38 poz.7 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę za płatki kosmetyczne w opakowaniu a'120 szt. z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 7 wycenę za płatki kosmetyczne w opakowaniu a'120 szt. z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę. Pakiet nr 38 poz.7 34. Czy Zamawiający dopuści wycenę za płatki kosmetyczne w opakowaniu a'360 szt. z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 7 wyceny za płatki kosmetyczne w opakowaniu a'360 szt. z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę. Pakiet nr 38 poz.8 35. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opaskę jałową pakowaną a'1 z przeliczeniem podanej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 8 wycenę za opaskę jałową pakowaną a'1 z przeliczeniem podanej ilości. Pakiet 42 Pozycja 1 36. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z medycznego, elastycznego PC? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 rurki tracheostomijne wykonane z medycznego, elastycznego PC. Pakiet 42 Pozycja 1 37. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez otworu na prowadnicę Seldingera? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 rurek tracheostomijnych bez otworu na prowadnicę Seldingera. Pakiet 45 Pozycja 1 38. Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem epiduralnym 20G, igła Touhy 18G, z łącznikiem, strzykawką i filtrem płaskim 0,2 µm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 zaoferowanego zestawu. Pakiet 45 Pozycja 1 39. Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem epiduralnym 20G, igła Touhy 16G, z łącznikiem, strzykawką i filtrem płaskim 0,2 µm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 zaoferowanego zestawu. Pakiet 47 Pozycja 1 40. Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinówki z dopakowaną igłą w zestawie? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 47 poz. 1 strzykawki insulinówki z dopakowaną igłą w zestawie. Pakiet 47 Pozycja 1 41. Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV dostępny w rozmiarach CH14, CH 16, CH18, CH20, CH 22, CH24 o dł. 800 mm bez prowadnicy, sterylny, opakowanie folia/papier? Odp.: Zamawiający informuje, iż w/wym. opis dotyczy Pakietu nr 48. Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 48 zgłębnika żołądkowego o zaoferowanych parametrach..

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk