Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony z naciętą końcówką 13 x 240 cm z teksturowaną podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepną. Złożona teleskopowo. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 zaoferowane osłony na przewody. Pakiet 4, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej stokinety 30x122cm, bezlateksowej, wykonanej z termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), wyściółka z poliestru Jersey. Stokineta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 zaoferowany asortyment. Pakiet 4, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 torbę na płyny o zaoferowanych parametrach. Pakiet 7, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawy do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie: 1 x osłona na stolik narzędziowy, 140x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem. 1 x taśma lepna, 9x50 cm 1 x serweta 90x75 cm przylepna 1 x serweta do laparoskopii 255x301 cm, z otworem brzusznym 34x38 cm wypełnionym folią operacyjną z oknem ze wzmocnieniem chłonnym 46x62cm wokół, otwór retkalny 15x18 cm z klapą, zintegrowane z serwetą nogawice, 2 zintegrowane dwudzielne torby na narzędzia, 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2, odpornego na penetracje płynów >175 cmH2O, oraz odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia. W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo we włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczną aplikację. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierają kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 zestawy do zabiegów brzuszno-kroczowych o zaoferowanym składzie. Pakiet 9, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłucia centralnego: 1 x Serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm, 10 x Gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm 1 x Taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska 1 x Patyk z gąbką do dezynfekcji, długość18 cm 1 x Serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm? 2 x Serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm? Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w min. dwie etykiety samoprzylepne zawierającą numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 zestawu do wkłucia centralnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 19, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu bluza i spodnie wykonanego z włókniny SMS, pakowanego oddzielnie. Pozostałość zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 komplet bluza i spodnie wykonany z włókniny SMS, pakowany oddzielnie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk