Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/29/P/2023	 Katowice dnia: 18.01.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej oraz pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/29/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 fartucha o gramaturze min. 25 g/m2. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 fartucha o gramaturze min. 35 g/m2. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 1 - W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Odp.: Zamawiający wymaga Pakiecie nr 16 poz. 1 fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 2 - W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Odp.: Zamawiający wymaga Pakiecie nr 16 poz. 1 fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 2 fartucha o gramaturze min. 30 g/m2. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 3 fartucha foliowego pakowanego w opakowanie foliowe po 100 szt. Dotyczy Pakiet nr 18, poz. 1 - W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Odp.: Zamawiający wymaga Pakiecie nr 18 poz. 1 fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Dotyczy Pakiet nr 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 ubranie wykonane z włókniny SMS. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dotyczy Pakiet nr 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 ubranie wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk