WYKONAWCY

Eap-2412/1/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 18.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :       ,, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i aparatów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 7 pakietów,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu bez otworów bocznych o średnicy 11 Fr lub 13 Fr ramiona proste lub zagięte i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 15 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 15 dopuści łącznik schodkowy (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) nie będący produktem medycznym (w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych), podlegający 23% stawce Vat; łącznik dostępny w rozmiarach: 4,0; 6,0; 10,5? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

4. Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy dwukanałowy 12 F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, z końcówkami typu Luer w dostępnych długościach 15,20,24cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 22.01.2024r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/