WYKONAWCY

Eap-2412/1/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 18.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :       ,, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i aparatów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 7 pakietów,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do żywienia pozajelitowego dedykowany do pomp Fresenius Agilia z filtrem 1,2 mikrona, o przybliżonej długości 285cm, przybliżonej objętości napełnienia 26ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 23.01.2024r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/