Załącznik. 9.5

Eap.2412/1/24/M

/ pieczątka Wykonawcy /

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiet nr 5 – Akcesoria jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Funkcjonalność portu do odsysania | Samouszczelniający się port do odsysania - 15 pkt. |  |
| 2. | 5; 7; 9 | Zawartość lateksu w produkcie | Produkt bezlateksowy - 10 pkt. |  |
| 3. | 11 | Sposób zasilania urządzenia | Urządzenie nie wymagające zasilania bateryjnego – 10 pkt |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty w/w załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy