WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/4/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 13.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa materiałów  medycznych  do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 21 pakietach do magazynu Apteki szpitalnej SP ZOZ w Kolbuszowej.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1  Dot. Pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 sztuk w opakowaniu? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 2. Dot. Pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 3 Pakiecie 6 poz. 3 Prosimy o wyłączenie poz. 3 z pakietu 6 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu. Umieszczenie pasków testowych do glukometru w pakiecie z pozostałym asortymentem wyspecyfikowanym w Pakiecie 6, nie mającym z paskami żadnych cech wspólnych, dyskryminuje niemal wszystkich wykonawców posiadających w swoim portfolio paski testowe, lecz nie posiadających pozostałych pozycji asortymentowych, faworyzując jedyny podmiot oferujący wszystkie pozycje. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pakiecie 6 poz. 3 W placówkach służby zdrowia w Polsce obowiązują przepisy BHP i normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy. Norma PN-EN 12464-1:2022-01 opisuje minimalne wymagania dotyczące oświetlenia w pomieszczeniach szpitalnych. Wysokie natężenia światła wymagane są we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wykonywane są procedury medyczne (badanie, zabiegi, operacje), natomiast w poczekalniach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach natężenia te mogą być niższe. W jednostkach działających przez całą dobę wymagane jest oświetlenie nocne korytarzy (50lx na poziomie podłogi). Nie istnieje przewidziana przepisami prawa możliwość wykonywania pracy w szpitalach i placówkach medycznych w całkowitej ciemności. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w Pakiecie 6 poz. 3 pasków testowych do glukometrów z ekranem LCD, bez podświetlanego ekranu i szczeliny paska testowego. Cyfry i komunikaty wyświetlane  na standardowym ekranie LCD glukometru są widoczne nawet przy minimalnym poziomie oświetlenia, określonym w w/w normach. Zaznaczamy ponadto, że praca placówek medycznych, czy załóg takich placówek w ciemności, obejmująca pobieranie krwi pacjentów i wykonywanie pomiarów glukometrem, stanowiłaby zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Podobnie zagrożenie takie stwarzałoby wykonywanie tego rodzaju pracy przez osoby niedowidzące. Należy dodać, że podświetlenie w każdym urządzeniu elektronicznym powoduje szybsze zużywanie baterii urządzenia i konieczność częstszej wymiany baterii – dotyczy to również glukometrów. Z uwagi na brak podstaw prawnych oraz faktycznych, uzasadniających wymóg, aby oferowane glukometry miały podświetlane elementy, prosimy o usunięcie tego wymogu z SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, gdyż wymóg ten ogranicza konkurencję i niepotrzebnie naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiecie 6 poz. 3 Ponieważ rzeczywisty zakres hematokrytu zapewniany przez paski testowe wyspecyfikowane w Pakiecie nr 6 poz. 3 wynosi 35-60% (o czym informuje każda dostępna w obrocie instrukcja zawarta w opakowaniu tych pasków), prosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 6. Pakiecie 6 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Pakiecie 6 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby symbole zastosowane w instrukcji i na opakowaniu pasków testowych wskazywały możliwość przechowywania pasków w temperaturze do 32⁰C?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.  do pakietu IX. Czy  Zamawiający jako szybka hemostaza rozumie: produkt który umożliwia skuteczne osiągnięcie hemostazy w kilka minut, a czas absorbcji wynosi 24-48 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9 .Pakiet 7 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10. Pakiet 7 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 11. Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy na piętę kształcie kieszonki, rozmiar 12x13cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 12. Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’3 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 13. Pakiet 10 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 14. Pakiet 21 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie 15. Pakiet 21 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16. Pakiet 21 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści hydroaktywny, wysokochłonny opatrunek wykonany ze 100% karboksymetylocelulozy (CMC). W kontakcie z wysiękiem z rany CMC tworzy krystalicznie czysty żel, który pomaga utrzymać wilgotne środowisko, wspomagając proces gojenia się rany i pomagając w usuwaniu nieżywotnej tkanki z rany, bez uszkadzania nowo utworzonej tkanki. Zatrzymywanie płynów, zdolność do zatrzymywania wysięku pod uciskiem. Możliwość utrzymania do 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17. Pakiet 21 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm lub  15x15cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Opatrunek 10 x 10 -  Tak.

18. Pakiet 4 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z 2 ściągaczami taliowymi, które znacznie poprawiają komfort użytkowania przy tak dużym obwodzie pieluchomajtki? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

19. Pakiet 5 pozycja 4: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli gazę 1,2x100m? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli gazę 1,2x100 mb. x 10 opak ( Razem - 1 000 mb.)

20. W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Czy Zamawiający zgodzi na modyfikację treści umowy w § 7 ust. 1 pkt c) na:

„Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 21 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET NR II

Pozycja 7-11

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawów opatrunkowych

bez możliwości sterylizacji ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pozycja 24

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepcy w rozmiarach:

25 mm x 72 mm (8 x), 30 mm x 40 mm (6 x), 40 mm x 60 mm (6 x) o poniższej wskazanej charakterystyce:

Plaster z opatrunkiem wykonany z elastycznej folii poliuretanowej;

Wodoodporny;

Prawie niewidoczny na skórze;

Oddychający, komfortowy i przyjazny dla skóry;

Idealnie przylegający dzięki zastosowaniu kleju poliakrylowego;

Posiadający doskonałe właściwości wchłaniające;

Odrywa się bezboleśnie i nie pozostawia śladów;

Nie przykleja się do rany;

Opakowanie zawiera 20 sztuk w 3 różnych kształtach i rozmiarach;

Testowany dermatologicznie;

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pozycja 28

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepcy w rozmiarze: 20 cm x 10 m? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PAKIET NR III

Pozycje 1-4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej

wymogi SWZ jednakże z nitką RTG oraz tasiemką?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Posiadanie nitki RTG stanowi II Kryterium wyboru oferty.

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej

wymogi SWZ jednakże z tasiemką oraz chipem RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Posiadanie nitki RTG stanowi II Kryterium wyboru oferty.

Pozycje 7-9

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów / kompresów

posiadających nitkę radiacyjną zamiast chip?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Posiadanie nitki RTG stanowi II Kryterium wyboru oferty.

Załącznik nr 9.2

Pozycja 12

- Czy Zamawiający odstąpi od oceny jakościowej pod kątem rodzaju kleju dla siatki opatrunkowej? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Ocena dotyczy poz. 13, a nie omyłkowo poz. 12 .

Załącznik nr 9.3

Pozycje 1 - 8

- Czy w przypadku zaoferowania przez oferentów produktów równoważnych tzn. wyrobów nie posiadających nitki radiacyjnej, lecz posiadających element radiacyjny w innej postaci np. chipa o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający przydzieli takiemu wykonawcy maksymalną ilość punktów w ocenie parametrów technicznych ? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający zgodnie z OPZ i zał. 9.3 przydzieli max. ilość punktów wyłącznie za nitkę radiacyjną.

Zapisy dotyczące umowy

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z umowy zapisu w §7 pkt. D) dotyczącego kary w wysokości 50zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub zmniejszenie jej do wartości 20zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet XXI

Poz. 2, 3

- Czy należy zaoferować opatrunki samoprzylepne czy opatrunki nieprzylepne?

Odpowiedź Zamawiającego: Opatrunki samoprzylepne.

poz. 4

- Prosimy o podanie rozmiarów zamawianego opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego: Opatrunki 10 x 10.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 19.03.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/