WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/5/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 27.03.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych i klipsów do zabiegów operacyjnych – 6 Pakietów.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych pakowanych                            po 6 sztuk z zasobniku. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

2. Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami szerokimi (W) rozmiar zszywki – szerokość 7,0 mm, wysokość 4,5 mm, średnica drutu 0,6 mm oraz staplerów ze zszywkami standardowymi (R) rozmiar zszywki – szerokość 5,5 mm, wysokość 3,5 mm, średnica drutu 0,6 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyroby medyczne klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIb, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organiźmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 6 poz 1,2,3 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

4. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w pak 6 poz 1,2,3 o potwierdzenie możliwości zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem dołączenia do karty pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający w pak 6 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Staplery skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,20 mm, wysokość 4,90 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplery zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,90 mm, wysokość 3,90 mm, średnica drutu 0,5 mm)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 8 oraz § 7 ust. 1:

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6 lub § 9 umowy ), Zamawiającemu będzie przy sługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5% wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7.

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego/nienaprawionego/niewymienionego towaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-33), grupa II (poz. 34-42), grupa III (poz. 43-55), grupa IV (poz. 56-59). Grupa V (poz. 60-71), grupa VI (poz. 72-75)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 33

9. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonanąz kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu                    i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitymczasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

10. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

11. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 24 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 24? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

12. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 34-42

13. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50%    i 0% po 10-14 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 43-55

14. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 56-59

15. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 56-59 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 56-59? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60-71

16. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72-75

17. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3

18. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych tj. Grupa I (poz. 1 – 5), Grupa II (poz. 6 – 10), Grupa III (poz. 11 – 24), Grupa IV (poz. 25-30)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 5

19. Czy Zamawiający dopuściszew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowybez powleczenia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 2

20. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

21. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 16 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 – 10

22. Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, wielowłóknowy, pleciony, syntetyczny, wykonany z włókien poliestru (poli(tereftalan etylenu)), powlekany silikonem bez informacji o tym, że każde włókno jest powleczone osobno i każda nić razem? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 16-19

23. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 19-22

24. Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku substancji uplastyczniającej. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11-14

25. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 18-19

26. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – 28

27. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 29-42

28. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

29. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 43-51

30. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 52-55

31. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 56-61

32. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu      i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez pokrycia substancją antybakteryjną? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 4 poz.8,9,10,11,14,19

33. Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm obecnie stosowany, spełniający pozostałe zapisy SWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

pakiet 4 poz. 8

34. Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia jelitowa spełniające pozostałe wszystkie zapisy SWZ, obecnie stosowaną? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 4 poz. 31

35. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o pętle 150 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza rozmiar.

36. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 60-71 szew o czasie podtrzymywania tkankowego 21 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

37. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 43-55 szew o okresie wchłonięcia 180 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

38. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, poz. 63 szew o krzywiźnie igły ½ koła i długości nici 90 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Nie w tej pozycji.

39. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, poz. 3 szew polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

40. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, poz. 19-22 szew bez dodatku substancji PEG, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

41. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, poz. 63 szew o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 02.04.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/