Załącznik. 9                                                                                                              Eap.2412/6/24/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w przedmiocie zamówienia:

Dostawa wyrobów do dializy nerkowej  - linie krwi

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilność złączek/ portów/ końcówek z aparatami Fresenius | Pełna zgodność /kompatybilność/ (0 – 10 pkt.) |  |
| 2. | Mechanizm zaciskania końcówki drenów | Mechanizm zatrzaskowy (0 – 5 pkt.) |  |
| 3. | Długość przewodów żylnych /drenów/ | Całkowita długość drenu żylnego ≥ 275 cm (0– 5 pkt.) |  |
| 4. | Długość przewodów tętniczych /drenów/ | Całkowita długość drenu tętniczego ≥ 370 cm (0 – 5 pkt.) |  |
| 5. | Kolorystyka łącznika dializatora i łącznika igły po zdjęciu korka | Utrzymanie kolorystyki łącznika dializatora i łącznika igły po zdjęciu. Kolorystyka przewodu tętniczego – kolor czerwony. Kolorystyka przewodu żylnego – kolor niebieski. ( 0 – 10 pkt.) |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

………………………                                   ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy