WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 03.04.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „:,, Dostawa wyrobów do dializy nerkowej  - linie krwi,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.  Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert, dopuści linię krwi charakteryzującą się następującymi cechami:

- zestaw pakowany w jednostkowe opakowanie typu blister – pack, z numerem serii, datą ważności i średnicą komory, napisy w j. polskim, bez nalepek identyfikacyjnych

-segment pompy o średnicy wewnętrznej 8 mm

-zaciski na linii tętniczej oraz na linii żylnej oznaczone kolorami

-dren z zaciskiem do podawania heparyny w pompie do linii tętniczej zabezpieczony korkiem,

-dren z zaciskiem do podawania płynów do linii tętniczej zabezpieczony korkiem,

-jeziorko żylne oraz tętnicze o średnicach dopasowanych do średnicy czujników maszyn Fresenius serii 4008

-dren do czujnika ciśnienia krwi w linii tętniczej i żylnej oznaczone kolorami,

-port do pobierania krwi i podawania leków w linii tętniczej i żylnej oznaczone kolorami,

-dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego,

-igła spike do wypełnienia linii tętniczej,

-worek do odbioru płynów z linii żylnej,

-łącznik do recyrkulacji,

-sterylizowane radiacyjnie,

-dreny wykonane z PVC bez zawartości ftalanów (DEHP-free)

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami OPZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 09.04.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/