Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2024	 Katowice dnia: 09.04.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych, soczewek wewnątrzgałkowych oraz

pozostałych wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”;

nr postępowania: AZP/04/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 pęsetę Barraquer typu Coliber                 ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 75 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa z jednym otworem?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 pęsetę Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 75 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa z jednym otworem.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 2 pęsetkę spojówkową ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 110 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 pęsetkę spojówkową ze stali nierdzewnej                 o długości całkowitej 110 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa.

- Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 3 nie określił jakiego typu imadło Barraquer wymaga, czy ma to być imadło proste czy zagięte, z blokadą czy bez blokady?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 5 poz. 3 wymaga imadła zagiętego, bez blokady.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 nożyczki McPherson-Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 115 mm o małych ostrzach, extra ostre. Rączka z trzema otworami?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 nożyczki McPherson-Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 115 mm o małych ostrzach, extra ostre. Rączka z trzema otworami.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 5 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm                       i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 6 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 7 nożyczki typu Vannas ostre, zagięte; długość cięcia 5 mm, długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 96 mm, tytanowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 7 nożyczki typu Vannas ostre, zagięte; długość cięcia 5 mm, długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 96 mm, tytanowe.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 8 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115  mm, obrotowa rękojeść, tytanowa.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 8 pęsetę do kapsuloreksji krzyżową, zagiętą,                ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115  mm, obrotowa rękojeść, tytanowa.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 9 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 9 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian.

10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 10 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 10 pęsetę chirurgiczną prostą 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanową.

11. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 11 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 11 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prostą, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanową.

12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 12 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 12 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowe.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 1-5                        z pakietu nr 8 w celu umożliwienia składania większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 8 znajduje się asortyment tylko pod poz. nr 1.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 6 pozycja nr 2 nożyczki do trabekulektomii, proste, długość ostrzy 11 mm, długość całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 nożyczek do trabekulektomii                                 o zaoferowanych parametrach.

15. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja nr 3 nożyczki do kapsulotomii typu Vannas bardzo delikatne, zagięte; długość ostrzy 7,0 mm, ostre końcówki; długość całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 3 nożyczki do kapsulotomii typu Vannas bardzo delikatne, zagięte; długość ostrzy 7,0 mm, ostre końcówki; długość całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian.

16. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja nr 5 nożyczki spojówkowe typu Westcott, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14 mm; długość całkowita 115 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 5 nożyczki spojówkowe typu Westcott, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14 mm; długość całkowita 115 mm, pozostałe parametry bez zmian.

17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja nr 8 pęsetę spojówkowa typu Krefeld, długość całkowita 95 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 8 pęsetę spojówkowa typu Krefeld, długość całkowita 95 mm, pozostałe parametry bez zmian.

18. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja nr 9 kasetę do sterylizacji parowej                  1-poziomowa, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu "jeżyk"; wymiary zewnętrzne 264mm x 162mm x 25mm; przeznaczona do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 9 kasetę do sterylizacji parowej                                   o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk