/pieczątka Wykonawcy/

Załącznik. 9.4

Eap.2412/8/24/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w Pakiecie 4

II Kryterium wyboru oferty

Pakiet 4 - Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi, nasadek do przesiewania dodatnich hodowli drobnoustrojów oraz bezpiecznych systemów do pobierania próbek krwi na posiew wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi.

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca wpisując Tak / Nie) | Ocena |
| 1 | Możliwość preinkubacji butelek (po pobraniu krwi) poza aparatem w temperaturze pokojowej do 24 godzin, potwierdzona wpisem do oryginalnej instrukcji użytkowania |  | NIE – 0 pkt. TAK - 20 pkt |
| 2 | Możliwość zintegrowania oferowanego analizatora do posiewów krwi z posiadanym przez Lab. Mikrobiologiczne SP ZOZ Kolbuszowa systemem do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. (Możliwość kompleksowej analizy wyników oraz tworzenie raportów epidemiologicznych.) |  | NIE – 0 pkt. TAK - 15 pkt |

UWAGA!

Brak wypełnienia rubryki (parametr oceniany) lub niedołączenie do oferty załącznika  przez Wykonawcę spowoduje przyznanie dla Wykonawcy 0 pkt. w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy