Załącznik nr 2.

Eap.2412/8/24/M

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą  analizatorów w 6 pakietach.

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 36  m-cy na podstawie każdorazowego zamówienia .

Pakiet 1 – Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora                     Opis: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego .

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny, fabrycznie nowy (rok produkcji nie później niż 2022) |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |
| 1. | Metoda oznaczeń- turbidymetryczna, chronometryczna i chromogenna |
| 2. | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LSI |
| 3. | Wydajność min. 70 testów/ godz. dla PT/Fibrynogen (Claus) i 40 testów/godz. APTT wykonanych równocześnie |
| 4. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz wyrzucanie po badaniu |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 6. | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim |
| 7. | Zapewnienie zewnętrznego UPS |
| 8. | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, D-Dimer, TT, białko c |
| 10. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi ( w tym na PT ) i niechłodzonymi. |
| 11. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie |
| 12. | Monitorowanie objętości płynów płuczących na pokładzie |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek |
| 14. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek umożliwiający automatyczne zaczytywanie danych pacjentów bez konieczności użycia zewnętrznego skanera, praca z kodami kreskowymi. |
| 15. | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet |
| 16. | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) |
| 17. | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania) |
| 18. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (wyeliminowanie kontaminacji) |
| 19. | Współczynnik czułości do PT -ISI nie większy niż 1,1 |
| 20. | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań. |
| 21. | Materiały kontrolne od jednego producenta z możliwością mrożenia. |
| 22. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu/ modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy |
| 23. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy |
| 24. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia maksymalnie do 24 godzin |
| 25. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z kalibracji , konserwacji oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. |
| 26. | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu Zamawiającego Infomedica na koszt oferenta. |
| 27. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien być sprawny po przeglądzie serwisowym ,dopuszczającym go do pracy, oraz zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. |

Ilość oznaczeń na 36 miesięczny okres DZIERŻAWY

Szacowana ilość badań na aparacie:

PT    -     24 000

APTT  -  18 000

FIBRYNOGEN    -  300

D-Dimer    -     5 000

Do w/w ilości oznaczeń wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych ( kuwety i inne jeżeli są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy). Niedoszacowanie ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać w formularzu cenowym /zał.4.1/ ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

Parametry oceniane w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne w Pakiecie 1

| Lp. | Parametr | Ocena |
| --- | --- | --- |
| 1. | A – Oferowany analizator stanowi w kontroli zewnątrz laboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 50 analizatorów | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | B - Możliwość dostawiania próbek “cito” | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | C – Kompatybilność odczynników z posiadanym analizatorem Coag Chrom 3003, będącym własnością Zamawiającego | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | D – Możliwość oznaczenia Antytrombiny III | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |

Kod CPV – 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

– 38434000-6 - analizatory

Pakiet 2 – Odczynniki laboratoryjne (paski do moczu, kalibratory, kontrola jakości) wraz z dzierżawą analizatorów  moczu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pasków do analizy moczu, materiałów kontrolnych do parametrów fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego systemu do analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów moczu

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2020r. w pełni zautomatyzowany składający się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych oraz upostaciowanych elementów moczu |
| 2. | Wydajność modułu fizykochemicznego min/200 próbek na godzinę |
| 3. | Odczyt zmian barwnych za pomocą matrycy światłoczułej |
| 4. | Automatyczny pomiar barwy moczu |
| 5. | Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu |
| 6. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną |
| 7. | Wbudowany , kolorowy ekran dotykowy , wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli, obrazy zachowywane w bazie wyników |
| 8. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora |
| 9. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozująca |
| 10. | Paski testowe z kwasem askorbinowym konfekcjonowane w kasetach : stabilność na pokładzie analizatora minimum 14 dni |
| 11. | Możliwość załadowania jednorazowo 100 próbek, z możliwością dostawienia pojedynczych, niepełnych statywów |
| 12. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora |
| 13. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |
| 14. | Moduł kontroli jakości |
| 15. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |
| 17. | Wykonawca uwzględni materiały kontrolne parametrów fizykochemicznych moczu na dwóch poziomach, do kontroli codziennej wykonywanej na jednym poziomie. |
| 18. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych |
| 19. | Wykonawca zapewni materiał kontrolny do kontroli zewnętrznej, co najmniej 2 x w roku |
| 20. | Wykonawca zapewni manualny backup parametrów fizykochemicznych o wydajności min 700 ozn. /h, używający pasków tego samego producenta |
|  | Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu |
| 1. | Zasada pomiaru zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (10 x) i dużym powiększeniu ( 40 x) |
| 2. | Mocz natywny, bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze , z naturalna sedymentacja w kanale pomiarowym |
| 3. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych ( diagnostycznych ). |
| 4. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii /parametrów |
| 5. | Minimum 10 obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (10 x)a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu ( 40 x) |
| 6. | Możliwość edycji /weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pól widzenia |
| 7. | Wydajność minimum 100 próbek na godzinę |
| 8. | Pojemność pokładu próbkowego analizatora min 100 próbek |
| 9. | Brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów , za wyjątkiem płynów myjących |
| 10. | System wyposażony w komputer i min. 24 calowy monitor |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |
| 12. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym użytkowanym przez Zamawiającego - Infomedica , pełna obukierunkowa komunikacja , praca z kodami kreskowymi pierwotnymi lub wtórnymi w przypadku przelewania moczu z naczyń pierwotnych do wtórnych ( zapewnienie urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do wydruku kodów wtórnych ) |
| 13. | Opracowanie wyników w systemie posiadanym przez Zamawiającego - Infomedica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do wewnętrznego systemu wraz z określeniem obowiązujących zakresów referencyjnych dla poszczególnych analizowanych parametrów moczu w 1ul moczu i polu widzenia |
| 14. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy. Okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 h lub zapewnienie back-up do oznaczeń fizykochemicznych moczu dla możliwości opracowania manualnego osadów moczu |
| 15. | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu |
| 16. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy; certyfikat ,znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, zestaw startowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. |
| 17. | Wykonawca zapewni solidną podstawę dla instalacji i pracy analizatorów -szafkę z wytrzymałym blatem. |
| 18. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze oraz dodatkowe szkolenie dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie pobierania materiału i interpretacji wyników badania . |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

Przewidywana ilość oznaczeń na 36 miesięcy:   75 000

Do w/w ilości oznaczeń Wykonawca  zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , zużywalnych, które są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy. Nie oszacowanie odpowiedniej  ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż oferent musi dostarczyć je bezpłatnie . Wymagane jest również podanie  ilości opakowań , sztuk, podania ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

Parametry oceniane w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne w Pakiecie 2

| Lp. | Parametr | Ocena |
| --- | --- | --- |
| 1 | A - Możliwość wyboru przez użytkownika do 50 zdjęć w powiększeniu ( x 40 ) | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | B - System bez kuwet jednorazowych | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | C - Możliwość ustawienia czułości analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie glukozy na poziomie przynajmniej 20 mg/dl | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | D - Możliwość ustawienia kryteriów (warunków )do automatycznej walidacji wyników | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |

Kod CPV – 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

- 38432000-2 – aparatura do analizowania

Pakiet 3 - Odczynniki do mikrobiologii manualnej ( krążki do antybiogramów, paski

z gradientem stężeń, krążki diagnostyczne, testy diagnostyczne oraz lateksowe) wraz

z podłożami.

Opis przedmiotu zamówienia:

PODŁOŻA:

1. Podłoże Columbia z 5% krwią baranią                                                                  12 000 szt.

2. Podłoże MC Conkey z fioletem krystalicznym                                                     12 000 szt.

3. Podłoże Chapmana                                                                                                   7 000 szt.

4. Podłoże Mueller – Hinton                                                                                      18 000 szt.

5. Podłoże selektywne do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Enterococcus                  150 szt.

6. Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną                                        7 000 szt.

7. Podłoże Mueller – Hinton z NAD i krwią końską                                                     500 szt.

8. Podłoże do hodowli Haemophilus sp.                                                                        600 szt.

9. Agar czekoladowy + VITOX                                                                                     600 szt.

10. Podłoże wybiórcze do hodowli Salmonella i Shigella sp.                                       600 szt.

11. Podłoże dwudzielne dla salmonella z XLD                                                             300 szt.

12. Podłoże do wstępnej identyfikacji Streptococcus agalactiae (GBS)

z próbek z wymazów z pochwy i odbytu                                                                  400 szt.

12. Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (CLED/MacConkey)       6 000 szt.

13. Bulion selenitowo-laktozowy w probówkach                                                         300 szt.

14. Bulion Todd Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym                                     400 szt.

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE i  PASKI GRADIENTOWE MIC:

15. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X                                                                   600 szt.

16. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V                                                                      600 szt.

17. Krążki diagnostyczne z bacytracyną i czynnikiem VX                                             200 szt.

18. Krążki z furazolidonem                                                                                             400 szt.

19. Krążki z nowobiocyną                                                                                               400 szt.

20. Krążki różnicujące E. Faecalis od E. Faecium                                                          600 szt.

21. Krążki różnicujące bakterie z rodzaju Neisseria sp. od Moraxella                           300 szt.

22. Krążki diagnostyczne z nitrocefiną  do wykrywania betalaktamazy                        200 szt.

23. Test do wykrywania oksydazy (krążki lub paski)                                                     200 szt.

24. Test krążkowy do wstępnej identyfikacji Moraxella catarrhalis

z wykorzystaniem np. esterazy masłowej                                                                 200 szt.

25. Krążki z meropenemem i kwasem fenyloboronowym                                             300 szt.

26. Krążki z EDTA                                                                                                         300 szt.

27. Krążki z temocyliną do testu w kierunku OXA-48                                                  300 szt.

28. Krążki antybiotykowe (zgodnie z listą CLSI, EUCAST, KORLD)

do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  (różne)                                   60 000 szt.

29. Paski gradientowe do oznaczania MIC antybiotyków (różne) m.in.:

wankomycyna, teicoplanina, penicylina, imipenem, meropenem, itd..                  600 szt.

30. Paski gradientowe do oznaczania mechanizmów oporności

m.in.: MBL. ESBL                                                                                                  100  szt.

TESTY DIAGNOSTYCZNE:

31. Kasetkowy test immunochromatograficzny do oznaczania

5 typów karbapenemaz                                                                                             200 szt.

32. Szybki test kasetkowy do wykrywania antygenów Helicobacter pylorii

w kale                                                                                                                     1100 szt.

33. Testy do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie

m.in.. MIC Colistyny, MIC Cefiderocol, MIC Ceftolozan- Tazobactam              144 testy

34. Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego

jakościowego wykrywania w kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH),

toksyny A i toksyny B Clostridioides difficile.                                                        450 szt.

35. Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grup: A,B,C,D,F,G                 300 testów

36. Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus                                 1000 testów

37. Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae                            300 szt.

38. Szybki kasetkowy test do wykrywania antygenu Legionella pneumophila

w próbce moczu.                                                                                                   100 testów

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Gotowe podłoża na płytkach;

- są zabezpieczone opakowaniem chroniącym przed uszkodzeniem

- na płytkach znajdują się nadruki zawierające nazwę podłoża, serię, termin ważności

(nadruk na części płytki na której znajduje się podłoże)

- płytki mają żeberka wentylacyjne

- podłoża muszą mieć gładką, pobawioną nierówności powierzchnię .

- podłoża nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Stwierdzenie zaistniałego faktu w dostarczonych podłożach, będzie podstawą do wniesienia reklamacji całości dostarczonej serii zakwestionowanego podłoża. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek dla każdej dostarczonej partii produktów.

-  do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST (lub umożliwić bezpłatny, całodobowy dostęp do strony internetowej z tymi informacjami)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

Krążki:

- każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister” z pochłaniaczem wilgoci

- krążki z  antybiotykami o średnicy 6mm

- wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od 8 st.C do -20 st.C

- cena wszystkich krążków antybiotykowych musi być jednakowa

- stężenie antybiotyku w krążku powinno być zgodne ze standardami EUCAST

- do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie krążków antybiotykowych

- wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego dostawcy

- spełniają normę DIN (90-125%)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

Paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności:

- powinny pochodzić od jednego producenta

- powinny być pakowane pojedynczo. Wykonawca musi załączyć pełną listę dostępnych pasków.

- do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie pasków gradientowych

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

Testy diagnostyczne:

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo  wizualnie zinterpretować wyniki, lub jednorazowo dostarczone wraz z pierwszym zamówieniem danego produktu

- testy lateksowe w zestawach z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 3

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa funkcjonalność testów kasetkowych | 0-35 | Brak odczytu wizualnego testów kasetkowych - 0 pkt. Możliwość odczytu wizualnego testów kasetkowych - 35 pkt. |

Pakiet 4 - Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi, nasadek do przesiewania dodatnich hodowli drobnoustrojów oraz bezpiecznych systemów do pobierania próbek krwi na posiew wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i związany z tym asortyment:

1. Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi

od pacjentów dorosłych w trakcie antybiotykoterapii.                                          3 000 szt.

2. Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi od pacjentów dorosłych w trakcie antybiotykoterapii/ lub podłoże zawierające w swoim składzie czynnik lizujący do odzysku drobnoustrojów sfagocytowanych.                                         - 3 000 szt.

3. Nasadki do przesiewania dodatnich hodowli posiewu krwi, kompatybilne pod względem średnicy z szyjką podłoży hodowlanych.                                                            - 1 500 szt.

4. Bezpieczny system do pobierania próbek krwi na posiew od pacjenta dorosłego - 3 000 szt.

- Dzierżawa analizatora do hodowli  i detekcji drobnoustrojów z krwi.

- Analizator fabrycznie nowy lub ewentualnie nie starszy niż z 2020 r

- Analizator monitorujący oraz wykrywający drobnoustroje we krwi w warunkach tlenowych i       beztlenowych

- Analizator wraz z drukarką i urządzeniem stabilizującym napięcie (podtrzymujące pracę aparatu na wypadek braku prądu,) UPS.

- Analizator o budowie modułowej składający się z dwóch modułów, każdy 40-60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych lub  jeden analizator na 80 - 120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych.

- Oprogramowanie w języku polskim lub aparat wyposażony w graficzny interfejs użytkownika oparty głównie na symbolach graficznych do komunikacji z aparatem.

- Jednoczesne monitorowanie i wykrywanie bakterii oraz grzybów w tym samym podłożu (butelce) w warunkach tlenowych.

- Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w analizatorze.

- Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe.

- Sygnalizowanie dodatniej próbki sygnałem dźwiękowym i świetlnym.

- Wprowadzanie danych do badania za pomocą czytnika kodów kreskowych.

- Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu w obrębie analizatora.

- Podłoża do hodowli drobnoustrojów z okresem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

- Butelki bez możliwości wycieku podłoża.

- Możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej.

- Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 potwierdzony stosownym dokumentem.

- Autoryzowany, bezpłatny serwis na terenie Polski, dostępny telefonicznie w dni robocze.

- Reakcja serwisu na usunięcie  awarii do 24 godzin od jej wystąpienia, usunięcie awarii do 3 dni roboczych.

- Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący w szczególności naprawę i wymianę części zużywalnych w trakcie eksploatacji aparatu oraz przeglądy techniczne na koszt wykonawcy.

- W przypadku awarii bez możliwości naprawy wykonawca musi zapewnić analizator zastępczy.

- Zapewnienie ciągłości realizacji dostaw zamawianych produktów.

- Instrukcje techniczne do analizatora w języku polskim, dostarczone wraz z aparatem.

- Transport i  dostarczenie urządzenia do Lab. Mikrobiologicznego SP ZOZ Kolbuszowa oraz instalacje analizatora na koszt wykonawcy.

- Do oferty należy przedłożyć ulotki/ instrukcje/ materiały informacyjne w języku polskim do oferowanych produktów.

- Do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

- System do pobierania krwi na posiew musi zawierać: bezpieczną igłę motylkową zmontowaną fabrycznie z uchwytem do próżniowego pobierania krwi. Musi byś sterylny, pakowany w blister.

- Bezpłatne szkolenie personelu Lab. Mikrobiologicznego SP ZOZ Kolbuszowa z  prawidłowej obsługi analizatora przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

- Bezpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne personelu medycznego SP ZOZ Kolbuszowa           w zakresie prawidłowego pobierania próbek posiewu krwi przeprowadzone przez Wykonawcę    w siedzibie Zamawiającego.

- Na oferowany asortyment wykonawca musi posiadać aktualne świadectwa, dopuszczenia, atesty, certyfikaty lub równoważne dokumenty wymagane prawem, według obowiązujących przepisów    w tym zakresie.

- Transport wszystkich produktów do Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Kolbuszowa musi się odbywać z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania danego produktu.

- Wykonawca na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia zobowiązuje się dostarczyć przedmiot/ty zamówione na swój koszt do siedziby zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00

- Termin dostarczenia zamówionych partii towaru wynosi  maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia – podanie krótszego terminu dostawy stanowi III Kryterium wyboru oferty.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 4

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość preinkubacji butelek (po pobraniu krwi) poza aparatem w temperaturze pokojowej do 24 godzin, potwierdzona wpisem do oryginalnej instrukcji użytkowania | 0-20 | NIE – 0 pkt. Tak – 20 pkt. |
| 2. | Możliwość zintegrowania oferowanego analizatora do posiewów krwi z posiadanym przez Lab. Mikrobiologiczne SP ZOZ Kolbuszowa systemem do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. (Możliwość kompleksowej analizy wyników oraz tworzenie raportów epidemiologicznych.) | 0-15 | NIE – 0 pkt. Tak – 15 pkt. |

Pakiet 5 - Podłoża i odczynniki w probówkach i butelkach oraz testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

PODŁOŻA I ODCZYNNIKI W PROBÓWKACH I BUTELKACH:

1. Odczynnik Ehrlicha/ lub Kovacs’a do wykrywania obecności indolu

w podłożu zawierającym tryptofan                                                  600  ml (1 szt max 100 ml)

2. 2% dezoksycholan sodu do potwierdzenia obecności

Streptococcus pneumoniae                                                                       4 ml (1 szt max 2 ml)

3. Bulion tryptozowo-sojowy                                                             1200 szt (1 szt max 5 ml)

4. Gotowe podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo-rdzeniowego                    -  48 szt.

5. Podłoże Kliglera w plastikowej probówce z korkiem                    1400 szt (1 szt max 2 ml)

6. Podłoże z malonianem sodu w plastikowej probówce z korkiem  1400 szt (1 szt max 2 ml)

7. Podłoże ureazowo-indolowe w plastikowej probówce z korkiem-1400 szt (1 szt max 2 ml)

8. Podłoże falkowa z lizyną  w plastikowej probówce z korkiem      1400 szt (1 szt max 2 ml)

TESTY  DO OZNACZANIA  LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH:

9. Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości  -  200 testów grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC.

10. Odczynniki/podłoża w ilości niezbędnej do wykonania wyżej wymienionej ilości testów studzienkowych do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

TESTY  DO OZNACZANIA  LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH:

- oznaczanie wartości stężenia MIC istotnych klinicznie drożdży i Cryptococcus spp.

przy użyciu metody mikrorozcieńczeń

- minimum 9 antymykotyków (Amphotericin B, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Itraconazole, Micafungin, Posaconazole, 5-Fluorocytosin, Voriconazole)

- płytkę do mikromiareczkowania musi się inokulować ręcznie

- wartość steżenia MIC ustalana zgodnie z normą EUCAST

- płytkę można odczytać zarówno wzrokowo jak i fotometrycznie

- w przypadku każdej płytki do mikromiareczkowania – można przeprowadzić jeden test

- płytka testowa i odczynniki muszą być poddane kilku kontrolom jakości , systematycznie wykonywanym na różnych etapach produkcji.

- badanie musi opierać się na nawodnieniu środków przeciwgrzybiczych poprzez dodanie wystandaryzowanej zawiesiny drożdży/Cryptococcus spp.

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

PODŁOŻA I ODCZYNNIKI W PROBÓWKACH I BUTELKACH:

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 5

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże Kliglera | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |
| 2. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże z malonianem sodu | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |

| 3. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże ureazowo – indolowe | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże falkowa z lizyną | 0-5 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 5 pkt. |

Pakiet 6 - Panele biochemicznych do identyfikacji drobnoustrojów, odczynniki do barwienia Grama, podłoża chromogenne i pozostały drobny asortyment.

Opis przedmiotu zamówienia:

Panele biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów 24 – godzinne:

1. Panele biochemiczne do identyfikacji pałeczek z rodziny Enterbacterales

min. 20 cech                                                                                                              200 szt.

2. Panel biochemiczny do identyfikacji pałeczek niefermentujących

min. 20 cech                                                                                                              175 szt.

3. Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodzaju

Neisseria i Haemophilus   min.12 cech                                                                       60 szt.

4. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Streptococcus min 20 cech                                                                                         150 szt.

5. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Staphylococcus min. 20 cech                                                                                      300 szt.

6. Panel biochemiczny do identyfikacji drożdżaków z rodzaju Candida

min. 10 cech                                                                                                                200 szt.

7. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Corynebacterium min. 20 cech                                                                                       72 szt.

8. Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii beztlenowych

min. 20 cech                                                                                                                  175 szt.

9. Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodzaju Listeria

min. 10 cech                                                                                                                    60 szt.

10. Odczynniki niezbędne do wykonania wyżej wymienionej ilości

testów biochemicznych

11. Darmowy program do odczytu paneli biochemicznych przez cały okres umowy.

12. Skala MCFarlanda do kalibracji densymetru (0,5 , 1, 2, 3, 4, 5) komplet     - 6 opakowań

Podłoża chromogenne i pozostały drobny asortyment:

13. Podłoże Schaedlera z neomycyną i wankomycyną 5% krwi baraniej                      600 szt.

14. Podłoże z krwią ludzką do wstępnej identyfikacji Gardnerella vaginalis                 200 szt.

15. Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u Enterobacterales          - 3 000 szt.

16. Podłoże chromogenne do wykrywania OXA-48                                                -   3 000 szt.

17. Generator warunków beztlenowych z workiem zamykanym                               -    300 szt.

18. Generator warunków mikroaerofilnych z workiem zamykanym                              80  szt.

19. Paski wskaźnikowe do warunków beztlenowych                                                     300 szt.

Odczynniki do barwienia Grama:

20. Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama                 12 litrów     (1 op max 2 litry)

21. Płyn Lugola do barwienia metodą Grama                          12 litrów      (1 op max 2 litry)

22. Odbarwiacz do barwienia metodą Grama                           12 litrów      (1 op max 2 litry)

23. Safranina do barwienia metodą Grama                               12 litrów      (1 op max 2 litry)

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Gotowe podłoża na płytkach;

- zabezpieczone opakowanie chroniące przed uszkodzeniem

- na płytkach znajdują się nadruki zawierające nazwę podłoża, serię, termin ważności

(nadruk na części płytki na której znajduje się podłoże)

- płytki mają żeberka wentylacyjne

- podłoża muszą mieć gładką, pobawioną nierówności powierzchnię .

- podłoża nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Stwierdzenie zaistniałego faktu w dostarczonych podłożach, będzie podstawą do wniesienia reklamacji całości dostarczonej serii zakwestionowanego podłoża. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek dla każdej dostarczonej partii produktów.

-  do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST (lub umożliwić bezpłatny, całodobowy dostęp do strony internetowej z tymi informacjami)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach.

Panele biochemiczne:

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- powinny pochodzić od jednego producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach..

Odczynniki do barwienia Grama:

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- do oferty należy przedłożyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeżeli takowe występują w oferowanych produktach..

- objętość jednego opakowania barwnika - maksymalnie 2 litry

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 6

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu paneli biochemicznych | 0-35 | Brak bezpłatnego udostępnienia programu do odczytu - 0 pkt. Bezpłatne udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu - 35 pkt. |

Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia dot. wszystkich Pakietów:

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.

- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu  (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – kier. Laboratorium Analitycznego, Kier. Pracowni Mikrobakteriologii.

- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego  Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach  tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.

- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu   innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona     wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w  pakietach 1; 2; 4 nie mniej niż 6 miesięcy.  W pozostałych pakietach co najmniej 2/3 całkowitego okresu przydatności towaru określonego przez Producenta.

- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie  ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek

ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .

- Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia   magazynowego Laboratorium Analitycznego lub Mikrobiologicznego, wskazanego przez Zamawiającego  w dniu dostawy.

- Napisy na opakowaniu w języku polskim.

- Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

15)   Wykonawca winien zapewnić:

-   szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów,

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Zaoferowany przedmiot zamówienia  musi:

- posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  Zakładach Opieki Zdrowotnej

- spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz

- posiadać certyfikaty jakości oraz instrukcję przechowywania i składowania w języku polskim.

- Karty techniczne analizatora, karty techniczne odczynnika (instrukcji metodyki testu) których

autentyczność potwierdza Wykonawca

- Karty charakterystyki   substancji/ preparatu w formie elektronicznej  dla wszystkich odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. ( odrębnie dla każdego Pakietu)

Zaoferowane przedmioty zamówienia (wszystkie zaoferowane artykuły) muszą mieć aktualne terminy ważności nie krótsze niż  6 miesięcy licząc od dnia odbioru dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w Pakietach 1; 2; 4. W pozostałych pakietach co najmniej 2/3 całkowitego okresu przydatności towaru określonego przez Producenta.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Waga kryterium Pkt. |
| --- | --- |
| I Cena | 60 |
| II Warunki Techniczno - Jakościowe | 35 |
| III Termin dostawy | 5 |

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

X  60 = liczba punktów

cena oferty badanej

Punkty za II  kryterium „warunki jakościowe” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium ,,warunki jakościowe” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących   posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca.  W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków jakościowe asortymentu z dołączonych do oferty na wezwanie  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych  ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki jakościowe”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 1 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Oferowany analizator stanowi w kontroli zewnątrz laboratoryjnej grupę porównawczą nie mniejszą niż 50 analizatorów, ( 0 – 10 pkt.)

b) Możliwość dostawiania próbek “cito”,           ( 0 – 10 pkt.)

c) Kompatybilność odczynników z posiadanym analizatorem Coag Chrom 3003, będącym własnością Zamawiającego      ( 0 – 10 pkt.)

d) Możliwość oznaczenia Antytrombiny III    ( 0 – 5 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+B+C+D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 2 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Możliwość wyboru przez użytkownika do 50 zdjęć w powiększeniu ( x 40 ), ( 0 – 10 pkt.)

b) System bez kuwet  jednorazowych, ( 0 – 10 pkt.)

c) Możliwość ustawienia czułości analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie glukozy na poziomie przynajmniej 20 mg/dl      ( 0 – 10 pkt.)

d) Możliwość ustawienia kryteriów (warunków )do automatycznej walidacji wyników   ( 0 – 5 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+B+C+D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 2  do SWZ

3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 3 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Dodatkowa funkcjonalność testów kasetkowych ( 0 – 35 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.3  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 3  do SWZ

4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 4 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Możliwość preinkubacji butelek (po pobraniu krwi) poza aparatem w temperaturze pokojowej do 24 godzin, potwierdzona wpisem do oryginalnej instrukcji użytkowania ( 0 – 20 pkt.)

b) Możliwość zintegrowania oferowanego analizatora do posiewów krwi z posiadanym przez Lab. Mikrobiologiczne SP ZOZ Kolbuszowa systemem do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. (Możliwość kompleksowej analizy wyników oraz tworzenie raportów epidemiologicznych.), ( 0 – 15 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.4  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 4  do SWZ

5) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 5 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Rodzaj i sposób pakowania podłoże Kliglera ( 0 – 10 pkt.)

b) Rodzaj i sposób pakowania podłoże z malonianem sodu, ( 0 – 10 pkt.)

c) Rodzaj i sposób pakowania podłoże ureazowo – indolowe     ( 0 – 10 pkt.)

d) Rodzaj i sposób pakowania podłoże falkowa z lizyną    ( 0 – 5 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.5  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+B+C+D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 5  do SWZ

6) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu w Pakiecie 6 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu paneli biochemicznych ( 0 – 35 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.6  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 6  do SWZ

Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )       - 5 pkt.

- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )      	 - 4 pkt.

- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )      	 - 3 pkt.

- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )       - 2 pkt.

- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )      	 - 1 pkt.

7) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

8) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226  ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II, III  / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

Kolbuszowa     15.04.2024r.                                                        ………………………………

Podpis osoby upoważnionej