WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/8/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 17.04.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w 6 pakietach.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet 2:

1. Czy dopuścicie Państwo analizator posiadający kasetę hermetyczną, z której w sposób automatyczny pobierane są testy paskowe (nie ogranicza możliwość dopuszczenia konkurencji)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

2. Czy dopuścicie Państwo półautomatyczny analizator  backup o wydajności  500 testów/h, ponieważ jest to wystarczająca szybkość w odniesieniu do automatycznego analizatora (nie ogranicza możliwość dopuszczenia konkurencji)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Dotyczy zał. nr 12 pozycja 14

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby nazwy produktów były podane w języku angielskim na oryginalnych etykietach producenta? Oryginalne opisy na etykietach odczynników są uniwersalne, czytelne dla każdego diagnosty, pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować rodzaj odczynnika

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Dotyczy załącznika nr 2, OPZ, część I, pkt 4

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie bezpiecznego systemu do pobierania

próbek krwi i utworzenie dla niego oddzielnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dla pakietu 4,6 wraz z ofertą kart

charakterystyki, kart katalogowych i materiałów informacyjnych– ponieważ całość

dokumentacji Wykonawca udostępnia na stronie www..w bibliotece technicznej

całodobowo i bezpłatnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Wyłącznie w Pakiecie 4 i Pakiecie 6

Dotyczy formularza cenowego pakiet 4,6 –

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym produktu, gdyż takie informacje widnieją na wystawianej fakturze VAT?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem

ważności 1-6 miesięcy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie

można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ.

Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Wyłącznie w Pakiecie 4

Pytania do Umowy:

8. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,Dostawa przedmiotów umowy następować będzie na podstawie sukcesywnych

zamówień/ zleceń Zamawiającego dokonywanych drogą telefoniczną, faxową lub emailem

na adres: …………………….. przez Upoważnionych Pracowników Zamawiającego (w

szczególności wskazanych w ust. 9 § 3 umowy). Zamówienie będzie zawierało zestawienie

ilościowe i asortymentowe przedmiotów umowy odzwierciedlające aktualne potrzeby

Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości składania zamówień w

formie email gdyż przy zamówieniach telefonicznych nie jest w stanie określić tożsamości

osoby upoważnionej do składania zamówień.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

9. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić

wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 48 godzin od chwili

rozpatrzenia reklamacji (drogą pisemną, faxową, elektroniczną). Reklamacja ilościowa

zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych natomiast reklamacja jakościowa w

terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad

procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 6:

,,W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić

wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 48 godzin od chwili

rozpatrzenia reklamacji (drogą pisemną, faxową, elektroniczną). Reklamacja ilościowa

zostanie rozpatrzona w terminie 48 godzin, natomiast reklamacja jakościowa w

terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad

procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”

10. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające wymagane parametry

towarów na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie nie

krótszym niż 4 dni robocze, a do każdej serii towarów Wykonawca przedłoży świadectwo

kontroli jakości lub umożliwi dostęp do biblioteki technicznej udostępnionej na stronie

internetowej Wykonawcy celem bezpłatnego i całodobowego pobrania wspomnianych

dokumentów . Odmowa okazania ww. dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę, w

wyznaczonym terminie, może stanowić dla tego pierwszego powód do odstąpienia bądź

jednostronnego natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem

prawa do naliczenia kary umownej o której mowa w § 23 ust. 1 A (w razie odstąpienia)

Odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od dnia w którym upłynął termin do

złożenia dokumentów.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

11. §6 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji towarów w okresie gwarancji lub

rękojmi nie tylko pisemnie ale również drogą elektroniczną pod adresem

…………………….. . Zgłoszenie reklamacji po godz. 15:00 będzie traktowane jak

zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego. Reklamacji będą podlegać

stwierdzone wady przedmiotów umowy, w tym m.in. nienależyte jego zabezpieczenie,

transport, nieprawidłowe oznaczenie –w tym brak nazwy podłoża lub serii lub terminu

ważności”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 2 wzoru umowy:

,,Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji towarów w okresie gwarancji lub

rękojmi nie tylko pisemnie ale również drogą elektroniczną pod adresem ………… .

Zgłoszenie reklamacji po godz. 15:00 będzie traktowane jak

zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego. Reklamacji będą podlegać

stwierdzone wady przedmiotów umowy, w tym m.in. nienależyte jego zabezpieczenie,

transport, nieprawidłowe oznaczenie –w tym brak nazwy podłoża lub serii lub terminu

ważności lub brak potwierdzenia na etykietach towaru zgodności produktu z zawartą umową, w tym wymogami zawartymi w SWZ, w szczególności w zakresie informacji potwierdzających jakość, numer partii towaru i okres przydatności do użycia.”

12. §6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Kwestia związana z wymianą reklamowanego towaru została uregulowana

w §3 ust. 6 Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 4:

,, Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później  niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia reklamacyjnego. (ust. 6 § 3)”.

13. §6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne

od wad w terminie określonym w §3 ust. 6, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze będzie

uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis :

,, W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne

od wad w terminie określonym w §3 ust. 6, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni robocze będzie

uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta.”

14. §6 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej

3 dni robocze, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju

asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 6 :

,, W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej

48 godz., Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju

asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta.”

15. §6 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego

na:

,,W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u

innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o

których mowa w ust. 5-6), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania

zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5 % wartości przedmiotów umowy

których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. §6 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. §15 ust. 2 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

umownego na:

,,Czas reakcji na zgłoszenie przez Dzierżawcę wady przedmiotu umowy wraz z czasem

naprawy wynosi do 3 dni roboczych”?

Uzasadnienie: Zgodnie z §12 ust. 2 Umowy czas naprawy wynosi 3 dni robocze. Prosimy

o usunięcie sprzeczności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §15 ust. 2 pkt 2:

,, Czas reakcji na zgłoszenie przez Dzierżawcę wady przedmiotu umowy  wynosi do 24 godzin, a czas naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii aparatu.”

18. §17 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

umownego na:

,,nienależytego wykonywania umowy przez Wydzierżawiającego, w szczególności w

zakresie nieterminowej naprawy. Uprawnienie do odstąpienia powstaje w razie zwłoki w

naprawie trwającej ponad 3 dni robocze gdy Wydzierżawiający nie dostarczy urządzenia

zastępczego o odpowiednich parametrach określonych umową. Uprawnienie do

odstąpienia trwa przez kolejne 2 miesiące od chwili jego powstania.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

19. §23 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia

umownego? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. §23 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

umownego na:

,,Jeżeli zwłoka w dostawie towarów przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał

prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia,

a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 %

niezrealizowanej części umowy oraz kar umownych z tytułu zwłoki,”?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. §23 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej

do 200 zł za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. §23 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej

do 250 zł za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 3 :

23. Prosimy o wyłączenie pozycji  31, 32, 34 oraz 38 z pakietu 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 3 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu , co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne.  Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Podział obecnego pakietu zwiększy ilość oferentów, co korzystnie wpłynie na uzyskaną cenę w konkretnych pakietach oraz na większy wybór oferentów. W podanym pakiecie może wystartować bardzo ograniczona ilość oferentów. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1

25. Jak często i na ilu poziomach będą wykonywane kontrole dla badań:

- PT, APTT i Fibrynogen,

- D-Dimery?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga materiałów kontrolnych w ilościach wystarczających na wykonanie oznaczeń na 3 poziomach 2 x w tygodniu.

PYTANIA DO PAKIETU NR 4

Dotyczy zał. 12 – instrukcja przechowywania i składowania produktów

26. Czy zamawiający zaakceptuje samodzielne pobieranie ze strony www metodyk, w których znajduje się informacja o warunkach przechowywania.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

27. Dotyczy załącznika nr 12, pkt. 14 Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia – Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt etykiet handlowych w języku polskim?

Oznakowanie produktów zgodne jest z obecnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974), w której widnieje zapis „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”.

Oferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenia wyrażone w języku angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych znaków. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

28. Certyfikaty jakości oraz instrukcja przechowywania w języku polskim – zał. 2 – Prosimy o akceptacje certyfikatów kontroli jakości w języku angielskim. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

29. Dotyczy §3 ust. 6 oraz §6 ust. 4 wzoru umowy dla pakietu nr 4. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy poprawnego asortymentu do 3 dni roboczych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin do 48 godz.

30. §4 ust. 3 wzoru umowy. umowy i środka transportu. „Towary w transporcie powinny być w sposób należyty zabezpieczone, w szczególności od zabrudzenia i uszkodzeń mechanicznych. Transport powinien odbywać w stosownej temperaturze. Wykonawca każdorazowo umożliwi Zamawiającemu kontrolę zachowania prawidłowych warunków dostawy także w zakresie odpowiedniej temperatury przechowywania i przewożenia towaru.”

Wnosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego kontroli prawidłowych warunków dostawy także w zakresie odpowiedniej temperatury przechowywania i przewożenia towaru.

Kontrola produktów leczniczych oraz warunków, w jakich odbywał się transport, wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i odnosi się do Prawa Farmaceutycznego, które dotyczy produktów leczniczych, natomiast w Pakiecie 4 przedmiotem są wyroby do diagnostyki in vitro. Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, mówi, że: „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.” Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie „lub brak folderu z instrukcją postępowania” oraz dopuszczenie przekazania folderu z instrukcją postępowania za pośrednictwem maila po pierwszej dostawie, udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania, bądź przesłania instrukcji w wersji papierowej po pierwszym zamówieniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 2 wzoru umowy:

,, ,,Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji towarów w okresie gwarancji lub

rękojmi nie tylko pisemnie ale również drogą elektroniczną pod adresem ………… .

Zgłoszenie reklamacji po godz. 15:00 będzie traktowane jak

zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego. Reklamacji będą podlegać

stwierdzone wady przedmiotów umowy, w tym m.in. nienależyte jego zabezpieczenie,

transport, nieprawidłowe oznaczenie –w tym brak nazwy podłoża lub serii lub terminu

ważności lub brak potwierdzenia na etykietach towaru zgodności produktu z zawartą umową, w tym wymogami zawartymi w SWZ, w szczególności w zakresie informacji potwierdzających jakość, numer partii towaru i okres przydatności do użycia.”

32. Dotyczy §6 ust. 8 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego kary umownej za skorzystanie z zakupu zastępczego. Wykonawca zostanie ukarany karami za opóźnienie w dostawie, utraci również korzyści z zamówienia, którego nie wykonał samodzielnie, dodatkowo jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie zakupu a cenie z oferty przetargowej, zastosowanie dodatkowej kary będzie de facto kolejną karą za to samo przewinienie. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Dotyczy §6 ust, 9 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu umownego na „w przypadku gdy zachowania wykonawcy opisane w ust. 5 i 6

Powtórzyły się co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca….”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust, 9:

,, W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust. 5 lub ust. 6 umowy, powtórzyły się co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Uprawnienie to będzie trwało 1 miesiąc od daty  jego  powstania.
W razie nie skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia do odstąpienia od umowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5- 6 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa dwa  miesiące od chwili jego powstania.

Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości do 15 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy.

34.Dotyczy §8 ust.3 wzoru umowy

a)  Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu ISO 9001/9002 w zamian za ISO 13485?

Uzasadnienie: ISO 13485 jest Systemem Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ,opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001. ISO 13485 zawiera wszystkie standardy ISO 9001 oraz dodatkowe dedykowane jedynie dla Wyrobów Medycznych –tak więc jest certyfikatem bardziej odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

b. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „wykonawca oświadcza ,że aparat będący przedmiotem umowy spełnia wymagania określone w SWZ w tym w szczególności dyrektywny IVD/98/79/EC bądź Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro…..”

Uzasadnienie : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro jest rozporządzeniem zastępującym wspominaną w umowie dyrektywę. Obecnie obowiązują przepisy przejściowe. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

35. Dotyczy §15 ust.2 pkt.7 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „Konieczność dokonania w okresie gwarancji trzeciej naprawy danego podzespołu wchodzącego w skład przedmiotowego urządzenia jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia nowego elementu wolnego od wad.” Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Dotyczy §23ust.1pkt D wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 25zł. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Dotyczy §23 ust. 1 pkt E i F wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 50zł. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

38. Zał. Nr 8 – punkt b –W związku z faktem, że dokumentami dopuszczającymi do obrotu jest Deklaracja Zgodności wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej jeśli jest ono wymagane prosimy o wykreślenie punktu b z oświadczenia tzn.  „wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE”. Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

39. Czy Zamawiający wymaga systemu wyposażonego w funkcje pomiaru objętości krwi pobranej do podłoża (możliwość analizy wyników retrospektywnie lub w chwili wstawienia butelek do aparatu), co umożliwia wyeliminowanie błędów przed laboratoryjnych związanych ze zbyt małą lub zbyt dużą ilością pobranego materiału do butelek, co wpływa na prawidłowy odzysk drobnoustrojów i jakość wydawanych wyników badań. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

40. Parametry wymagane punkt 23 – Czy Zamawiający, w celu zachowania pełnej kompatybilności między igłą a butelką wymaga, aby zaoferowane igły motylkowe do pobierania krwi pochodziły od tego samego producenta co butelki na posiew? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

41. Parametry wymagane punkt 23 - Czy Zamawiający wymaga aby kompatybilność między zaoferowanymi butelkami i igłami motylkowymi do pobierania krwi na posiew była potwierdzona w dokumentach producenta, np. katalogu? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

42. Parametry oceniane punkt 1 - Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany punkt 1 w przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje aparat o budowie modułowej z możliwością rozbudowy o moduł satelitarny, zlokalizowany poza laboratorium mikrobiologicznym, co umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie badania tuż po pobraniu posiewu krwi od pacjenta, co jest zgodne z rekomendacjami CLSI (punkt 3.6) – gdzie rekomenduje się rozpoczęcie badania posiewu krwi nie później niż 2 godziny po pobraniu. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Parametry oceniane punkt 2 - Czy Zamawiający będzie punktował rozwiązanie w przypadku zintegrowania oferowanego aparatu do posiewów krwi z posiadanym przez Zamawiającego systemem BD Phoenix firmy Becton Dickinson zakupionym przez WOŚP? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. §4 ust. 1 umowy. „. Terminy ważności muszą być wskazane na etykietach nie tylko w zakresie terminu przydatności do użycia ale także w zakresie terminu przydatności do użycia po otwarciu.” - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazania na etykiecie produktów terminu przydatności do użycia po otwarciu, ze względu na fakt, że oferowane butelki do aparatu nie wymają otwarcia w celu wykorzystania ich do diagnostyki, a nakładki do bezpiecznego przesiewania oraz igły do pobierania materiału pakowane są pojedynczo w sterylnych opakowaniach, i są używane od razu po otwarciu blistra – w związku z tym nie ma konieczności zawarcia informacji o terminie przydatności po otwarciu w przypadku w/w asortymentu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie.

45. Zwracamy się z prośbą o podanie objętości podłoża wymaganego w pozycji nr 4. Czy ma to być podłoże o objętości 5 ml czy 15 ml? Odpowiedź Zamawiającego: Podłoże o objętości 15 ml.

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 5-8 podłoży w probówkach zawierających po 3 ml podłoża? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 9-10 testu o specyfikacji zgodnej z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5-8

48. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5-8 wymaga podłoży o pojemności min. 3 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 23.04.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/