WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/8/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 17.04.2024r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w 6 pakietach.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 2:

a) Czy Zamawiający dopuści „analizator aktualnie używany nie starszy niż 2018r.” ?

b) Czy przez sformułowanie „Odczyt zmian barwnych za pomocą matrycy światłoczułej” Zamawiający rozumie fotometrie reflektancyjną z zastosowaniem matrycy CCD/CMOS i 3 diod LED obejmujących pełne spektrum barw?

c) Czy przez sformułowanie„Paski testowe ... konfekcjonowane w kasetach...” Zamawiający rozumie kasetę na minimum 400 oznaczeń, którą umieszcza się bezpośrednio w analizatorze, bez konieczności wyjmowania pasków z opakowania/tuby?

d) Czy Zamawiający wymaga aby manualny backup charakteryzował się tą samą metodą odczytu barwy co analizator główny?

Odpowiedź Zamawiającego: A), B), C), D), -Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 24.04.2024r.                                                Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/