WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/10/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 14.05.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych w 5 Pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 (pakiet nr 4, poz. 5)

1. Prosimy o dopuszczenie materiału opakowaniowego w opakowaniu a’200 szt, pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Dotyczy zapisów SWZ:

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Parametry Techniczne:

4. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy w opakowaniu po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 21.05.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/