Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 7, poz. 1:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na imało nazwa własna Mayo Hegar dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 imadło nazwa własna Mayo Hegar dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 7, poz. 2:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na imało nazwa własna Mayo Hegar, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 imadło nazwa własna Mayo Hegar, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 7, poz. 3:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki o dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 7, poz. 4:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 100 mm lub 115 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 4 nożyczki o dł. 100 mm lub 115 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 9, poz. 5:

- Czy Zamawiający na pewno ma na myśli imadło zagięte a nie proste?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 9 poz. 5 ma na myśli imadło zagięte.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk