Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2

- Czy Zamawiający dopuści skalpele bezpieczne dostępne w rozmiarach: 11P, 15, 20, 21, 22?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza skalpeli o zaoferowanych rozmiarach.

Pakiet 23

2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinówki 1ml z igłą niewtopioną 0,4x13mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza strzykawek insulinówek 1ml z igłą niewtopioną 0,4x13 mm.

Pakiet 24

3. Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH24 zamiast CH25?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH24.

Pakiet 24

4. Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez prowadnicy?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza zgłębnika żołądkowego bez prowadnicy.

Pakiet 25

5. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) z dwoma filtrami                 z możliwością podłączenia tlenu o następujących parametrach:

- Ma standardowe wyjście 15F pasujące do złącza z rurką tracheostomijną pacjenta

- Dwie piankowy części filtrujące HME znajdują się w miejscu zapewniającym integrację podczas kaszlu pacjenta.

- Pomiędzy piankowymi elementami jest wolna przestrzeń (przezroczysta obudowa), która pozwala na łatwą identyfikację każdej ponadmiarowej wydzieliny.

- Waga 4,7 g

- Przestrzeń martwa 16 ml

- Wyjście do odsysania jako standard - z klapką zakrywającą, która może być otwarta bez konieczności odłączania filtra od rurki tracheostomijnej, co zapobiega ewentualnym zranieniom pacjenta.

- Objętość wydechowa powyżej 250ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 wymiennik ciepła i wilgoci o w/wym. parametrach.

Pakiet 26

6. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego, elastycznego PCV

- Obrotowy łącznik o średnicy 15mm

- Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę

- Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet

- Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia  mankietu

- 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach

- Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta

- Widoczna w promieniowaniu RTG

- Wyposażona w obturator

- Jednorazowego użytku

- Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 rurki tracheostomijne o w/wym. parametrach.

Pakiet 35

7. Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 35 kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5 cm x 7,5 cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk