Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pak. 12

- Prosimy o podanie modelu kardiomonitora, który posiada Zamawiający przy aparacie do znieczuleń Aespire.

Odp.:

Zamawiający informuje o modelu urządzenia – Model ß 40.

Poz. 1 -3

- Czy Zamawiający stosuje czujniki w technologii Trusignal?

Odp.:

Zamawiający stosuje czujniki w technologii Trusignal.

Poz. 4

3. Czy chodzi o kabel z wejściem okrągłym 10 pin (a) czy prostokątnym 11 pin (b) ?

a)

​

b)

​

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o kabel z wejściem prostokątnym 11 pin (b).

poz. 5

- Prosimy o wskazanie złączy mankiet- przewód powietrzny, którego wymaga zamawiający:

1. Złącze mankietu:

​

Złącze drenu powietrznego:

​

Czy

2. Złącza w drenie i mankiecie (komplet w mankiecie i komplet w drenie - konektory pasujące):

​​

Odp.:

Zamawiający wymaga złączy mankiet - przewód powietrzny (poz. 1).

Poz. 8

5. Czy chodzi o kabel z wejściem okrągłym 10 pin (a) czy prostokątnym 11 pin (b)?

a)

​

b)

​

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o kabel z wejściem prostokątnym 11 pin (b).

Pak 15 Elementy wyposażenia kompatybilne z diatermią ERBE    /lub równoważny

Poz 5, 6, 8, 9

- Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe prosimy o wydzielenie poz. 5, 6, 8,9 do oddzielnego pakietu.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ.

Poz. 1-11

- Prosimy o podanie modelu diatermii ERBE.

Odp.:

Zamawiający informuje o modelu diatermii ERBE – VIO 3.

Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie kabla o dl 3,2 m lub 5 m,

Odp.:

Zamawiający dopuszcza kabel o dł. 5 m.

Poz. 1

9. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje uchwytów ze złączem single (a) pin czy 3 pin (b)?

a)

​

b)

​

Odp.:

Zamawiający oczekuje uchwytów ze złączem single 3 pin (b).

Poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie elektrody trzpień 2,4mm, o wymiarach: dl. całkowita 69 mm szer. ostrza 2,3 mm, grubość 0,5 mm

​

Odp.:

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/wym. parametrach.

Poz. 3

- Prosimy o dopuszczenie elektrody trzpień 2,4mm, o wymiarach: dl. całkowita 100 mm szer. ostrza 2,3 mm, grubość 0,5 mm

​

Odp.:

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/wym. parametrach.

Poz 4

- Prosimy o dopuszczenie elektrody trzpień 2,4mm, o wymiarach dl. całkowita 153 mm szer. ostrza 2,3 mm, grubość 0,5 mm

​Odp.:

Zamawiający dopuszcza elektrody o w/wym. parametrach.

Poz. 7

- Prosimy o dopuszczenie długości kabla 5 m.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5 m.

Poz. 11

- Prosimy o dopuszczenie uchwytów w opakowaniach zbiorczych a'50 szt.                                z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 25 op. a'50 szt.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza uchwyty w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 25 op. a'50 szt.

Poz. 11

15. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje uchwytów ze złączem single (a) pin czy 3 pin (b)?

a)

​

b)

​

Odp.:

Zamawiający oczekuje uchwytów ze złączem single 3 pin (b).

Pak 18 Akcesoria kompatybilne z urządzeniami Dräger /lub równoważny

- Prosimy o podanie modelu i roku produkcji kardiomonitora Draeger stosowanego przez Zamawiającego.

Odp.:

Zamawiający informuje o modelu kardiomonitora Dräger – Monitor DELTA, rok produkcji 2006 oraz 2010.

Poz. 6

- Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza dł. 2,5 m.

Poz. 7

- Czy czujnik Masimo jest wykorzystywany przez Zamawiającego do monitora Draeger czy do innego urządzenia?

Odp.:

Zamawiający informuje, że czujnik Masimo jest wykorzystywany do monitora Dräger.

Poz. 10

- Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 34-47 cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk