Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz.1 dopuści klipsy polimerowe w rozmiarze XL, 6 sztuk w magazynku, konfekcjonowane w opakowaniu zbiorczym po 20 magazynków. Dostarczać będziemy według potrzeb Zamawiającego po 14 magazynków (lub 20 magazynków do wyboru) Cenę jednostkową netto podamy za 14 magazynków, bo tak też możemy konfekcjonować?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 klipsy polimerowe w rozmiarze XL, 6 sztuk w magazynku, konfekcjonowane w opakowaniu zbiorczym po 20 magazynków.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz.1 dopuści jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z nożem, o regulowanej wysokości zszywek oraz z płynną regulacją kompresji tkanki w zakresie od 1,0-2,3mm w rozmiarach do wyboru 21, 23, 25, 28 i 32?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 jednorazowy stapler okrężny o w/wym. parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści jednorazowy stepler liniowy, automatyczny, o długości linii szwu 32, 46, 60 i 88mm z dwoma rzędami tytanowych zszywek o efektywnej długości zespolenia w zakresie 1-1,5mm i 1-2,0mm. Zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (odpowiednio 13, 19, 25 i 37 zszywek). Dwie dźwignie zamykająca i spustowa blokująca rękojeść po wyzwoleniu ładunku oraz przycisk otwierający?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 jednorazowy stapler liniowy o w/wym. parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 i 4 wymaga, żeby w każdym opakowaniu z klipsami polimerowymi oraz klipsami tytanowymi znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji, nr serii, co najmniej po dwie sztuki do każdego magazynka?

Odp.:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 i 4, aby w każdym opakowaniu z klipsami polimerowymi oraz klipsami tytanowymi znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji, nr serii, co najmniej po dwie sztuki do każdego magazynka.

- Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie z podpisem elektronicznym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, 2 egzemplarze umowy zostaną przesłane do Wykonawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk