Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 14 poz. 3

- Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Sonda argonowa FiAPC 2200 C (wypływ okrężny), śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m. Opakowanie a'10 szt.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 14 poz. 3 doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli: Sonda argonowa FiAPC 2200 C (wypływ okrężny), śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m. Opakowanie a'10 szt.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w Pakiecie nr 14 poz. 3 – Załącznik nr 2 do SWZ nadając nowe brzmienie:

„Sonda argonowa FiAPC 2200 C (wypływ okrężny), śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m. Opakowanie a'10 szt.”

Pakiet 15 poz. 6

- Prosimy o doprecyzowanie czy nie Zamawiający miał na myśli: Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m, do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 15 poz. 6 miał na myśli: Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m, do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji.

Pakiet 15 poz. 10

- Prosimy o doprecyzowane czy Zamawiający w kolumnie jednostka miary, miał na myśli opakowanie czy sztukę ze względu na fakt iż w podanej pozycji opisane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym równym 100 szt. Jednocześnie informujemy iż wykonawca nie jest w stanie dostarczyć mniejszej ilości sztuk niż opakowanie zbiorcze                z uwagi na konieczność zachowania jałowości i przestrzegania zasad septyki.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 15 poz. 10 miał na myśli opakowanie.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w Pakiecie nr 10 – Załącznik nr 2 do SWZ nadając nowe brzmienie w zakresie jednostki miary:

Jm. – op.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk