Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 dopuści produkt o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny zagięty z nożem, o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie od 1,0 - 2,5 mm, wysokość  otwartej zszywki 4,5mm, o średnicy główki staplera 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32 (Zamawiający na etapie składania zamówienia określi rozmiar staplera)?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 produkt o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2 dopuści produkt o następujących parametrach jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30, 45, 60, 90 mm, 2 rzędy zszywek, urządzenie ładowalne (kompatybilne ładunki), do 10 wystrzeleń, załadowany ładunkiem niebieskim (wysokość otwartej zszywki 3,5mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5mm) lub zielonym (wysokość otwartej zszywki 4,8mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm), Zamawiający na etapie składania zamówienia określi rozmiar staplera i rodzaj ładunku?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 produkt o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk