Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/12/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 Pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o następujących parametrach:

- Bezigłowy przyrząd do aspiracji płynów zabezpieczający lek przed wyciekaniem, po rozłączeniu strzykawki

- Niewymagane stosowanie koreczków zabezpieczających

- Ergonomiczny kształt

- System podzielnej silikonowej membrany

- Ostry kolec biorczy

- Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności

- Kompatybilny z łączami Luer oraz Luer-Lock

- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji

- Odporny na działanie lipidów,

- Sterylizowane tlenkiem etylenu.

- Pozbawione lateksu

- Pakowanie: 1 szt. / papier-folia

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 przyrządu do pobierania leków                            o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk