Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/12/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 5  poz. 5

- Proszę o dopuszczenie przyrządu do dostrzykiwania i pobierania płynów/ leków z worka zgodnego z opisem:

Przyrząd z zaworem bezigłowym do worków
- filtr powietrza wyrównujący ciśnienie pomiędzy workiem a strzykawką
- filtr 5 mikronów, hydrofobowy, antybakteryjny
- Korpus zaworu - Kopoliester
- kolec wykonany z ABS
- Objętość wypełnienia 0,47 ml
- Długość 9 cm

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5 przyrządu do dostrzykiwania i pobierania płynów/ leków z worka o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk