Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów szewnych”;

nr postępowania: AZP/11/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 10/0 – igła szpatuła, 3/8 koła o dł. igły 6.0mm i średnicy 0.14mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1 szew dwuigłowy 10/0 – igła szpatuła, 3/8 koła o dł. igły 6.0mm i średnicy 0.14 mm.

2. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 9/0, igła szpatuła, 3/8 koła o dł. 6.0mm i średnicy 0.14mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 szew dwuigłowy 9/0, igła szpatuła, 3/8 koła                 o dł. 6.0mm i średnicy 0.14 mm.

3. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 10/0 - igła prosta o dł. 16.0mm i średnicy 0.14mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 szew dwuigłowy 10/0 - igła prosta o dł. 16.0mm i średnicy 0.14mm.

4. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści zestaw dwóch szwów szew umocowany w pętli na 1 igle o wycinku ¼ koła o dł.15.0 mm i średnicy 0.24 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 zestaw dwóch szwów szew umocowany                     w pętli na 1 igle o wycinku ¼ koła o dł.15.0 mm i średnicy 0.24 mm.

5. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 5/0 - igła szpatuła, wycinek 1/4 koła, dł. 8.00 mm i średnicy 0,33 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 szew dwuigłowy 5/0 - igła szpatuła, wycinek 1/4 koła, dł. 8.00 mm i średnicy 0,33 mm.

6. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 8/0 - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 szew dwuigłowy 8/0 - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm.

7. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 7 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 7/0 - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 szew dwuigłowy 7/0 - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm.

8. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 8 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy 6/0 - igła odwrotnie tnąca, wycinek 3/8 koła, dł. 11,00 mm i średnicy 0,33 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 szew dwuigłowy 6/0 - igła odwrotnie tnąca, wycinek 3/8 koła, dł. 11,00 mm i średnicy 0,33 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk