Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów szewnych”;

nr postępowania: AZP/11/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy formularza cenowego - pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 9 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 produkt o zaoferowanych parametrach.

- Dotyczy projektu umowy §2 ust. 10

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks?

W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy. Zamawiający informuje,                   iż zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 Projektu umowy, dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień przesyłanych przez Zamawiającego faksem lub e-mailem na adresy wskazane w § 5 ust. 3.

- Dotyczy projektu umowy §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez siebie adres email?

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na adres e-mail: biuro@kolejowy.katowice.pl

- Dotyczy projektu umowy §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygania ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy: „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu § 4 Projektu umowy. Zaproponowany zapis został ujęty w § 11 Projektu umowy.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk