Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów szewnych”;

nr postępowania: AZP/11/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, poz. 3, 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet nr 1 z pominięciem ww. pozycji?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na Pakiet nr 1 z pominięciem poz. 3, 4.

Pakiet nr 1, poz. 5

- Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 8 mm i średnicę igły 0,34 mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 igły o zaoferowanej długości i średnicy.

Pakiet nr 1, poz. 6, 7

- Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6,5 mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6, 7 igły podwójnej o długości 6,5 mm.

Pakiet nr 1, poz. 8

- Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 11 mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 igły podwójnej o długości 11 mm.

Pakiet nr 2, poz. 1-5

- Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny monofilament bez dodatku środka p/bakteryjnego (triclosanu) – wykonany w polidioksanonu, całkowity czas wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 4 tygodniach 65-70%?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1-5 w/wym. asortymentu.

Pakiet nr 2, poz. 7

- Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze fioletowym?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 nitki w kolorze fioletowym.

Pakiet nr 5, poz. 1-4

- Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne syntetyczne - monofilament z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego 40% - 14 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1-4 w/wym. asortymentu.

Pakiet nr 5, poz. 5-10

- Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne syntetyczne – plecionka z kwasu glikolowego                 o czasie podtrzymywania tkankowego 50% - 5 dni po zaimplantowaniu, 0% - 10-14 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania do 42 dni?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5-10 w/wym. asortymentu.

Pakiet nr 5, poz. 11-12

- Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne syntetyczne - monofilament z polidioksanonu                o czasie podtrzymywania tkankowego 70% - 28 dni po zaimplantowaniu, 40% - 57 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 180-210 dni

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 11-12 w/wym. asortymentu.

Pakiet nr 5, poz. 4

10. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 63 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 igłę o długości 63 mm.

Pakiet nr 5, poz. 14

11. Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6,5 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 14 igłę podwójną o długości 6,5 mm.

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści monofilment  wykonany z polipropylenu bez dodatku polietylenu?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 monofilamentu wykonanego z polipropylenu bez dodatku polietylenu.

Pakiet nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 6 igły okrągłej bez wzmocnienia

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk