Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 17.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów szewnych”;

nr postępowania: AZP/11/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1-5 dopuści szew o długości nici 90cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1-5 szew o długości nici 90 cm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 5 dopuści szew z igłą o długości 40mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 5 szew z igłą o długości 40 mm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1-12 dopuści syntetyczny szew pleciony, wchłanialny, wykonany z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego z powleczeniem kopolimerem kwasów glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia, czas podtrzymania tkanki 65% po 14 dniach, min. 40% po 21 dniach, efektywny okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, czas wchłaniania 60-90dni?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1-12 asortyment o zaoferowanych właściwościach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 5- 8 dopuści szew o długości nici 75cm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 5-8 szwu o długości nici 75 cm.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 7 dopuści szew z igłą o długości 36mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 7 szwu z igłą o długości 36 mm.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 9-11 dopuści szew z igłą o długości 36mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 9-11 szew z igłą o długości 36 mm.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 11 dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia pogrubiona, która wykonana jest ze stopu stali A300, zazwyczaj stosowanej                   w igłach kardiochirurgicznych, charakteryzującego się wyjątkową odpornością na zginanie                  i odkształcenia, dzięki czemu wytrzymuje naprężenia nawet przy bardzo twardych, zwapniałych tkankach? Igła ma dopasowaną średnicę do grubości nici tak, by eliminować niepożądane krwawienie po przejściu igły przez tkankę.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 11 asortymentu o zaoferowanych właściwościach.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 11 dopuści szew o długości nici 90cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 11 szew o długości nici 90 cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk