WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/20/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 21.10.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa myjni - dezynfektorów do SP ZOZ w Kolbuszowej ”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie dot. załącznik nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy:

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiamy poniżej:

Wartość netto ………………zł , VAT …% tj. kwota …………zł..

Wartość brutto …………………………………………zł

Wartość brutto słownie ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..złotych

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiamy poniżej:

Wartość netto ………………zł , VAT …% tj. kwota …………zł..

Wartość netto ………………zł , VAT …% tj. kwota …………zł..

Wartość brutto …………………………………………zł

Wartość brutto słownie ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..złotych

Uzasadnienie:  myjnie - dezynfektory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23% .  W zawiązku z tym dwie kwoty  netto i dwie stawki VAT powinny być wykazane w formularzu ofertowym.

Odpowiedzi Zamawiającego: W Formularzu cenowym (zał. 4) Wykonawca winien wyszczególnić wszystkie pozycje cenotwórcze wraz z podaniem różnych stawek podatku Vat. Formularz ofertowy (zał. 1) zawiera jedynie sumę wszystkich kosztów realizacji zamówienia w oparciu o formularz cenowy.

Zapytanie dot. załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia punkt  II Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

W punkcie II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie, że czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę to 24 h w dni robocze, od chwili zgłoszenia.

Jednocześnie prosimy o wykreślenie wymogu polegającego na zapewnieniu sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia podstawowego.

Uzasadnienie:

Dnie wolne od pracy są dniami ustawowymi, w których także autoryzowane serwisy nie funkcjonują. Jeśli zatem na przykład zgłoszenie nastąpiłoby w piątek wieczorem to serwis musiał by podjąć  naprawę najpóźniej w sobotę wieczorem.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Prosimy także o usunięcie zapisu o urządzeniu zastępczym. Myjnie narzędziowe to urządzenie produkowane na zamówienie, w konfiguracji wg. wymogów Zamawiającego. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, a każdy model urządzenia  jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Ponad to wymagałoby to dostarczenia myjni zastępczej na czas naprawy i dokonania ich podmiany w miejscu posadowienia urządzenia podstawowego, co jest praktycznie niemożliwe, a jednocześnie generowałoby to olbrzymie koszty.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Zapytanie dot. załącznik nr 9 do SWZ Zestawienie oferowanych warunków technicznych,  II Inne:

Inne Lp. 2: czas reakcji serwisu na zgłoszenia usterkę: do 24 h od chwili zgłoszenia

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Lp. 2: czas reakcji serwisu na zgłoszenia usterkę: do 24 h od chwili zgłoszenia w dni robocze,

Uzasadnienie:

Dnie wolne od pracy są dniami ustawowymi, w których także autoryzowane serwisy nie funkcjonują. Jeśli zatem na przykład zgłoszenie nastąpiłoby w piątek wieczorem to serwis musiał by podjąć  naprawę najpóźniej w sobotę wieczorem.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Pytanie do załącznika nr 8 do SWZ: Oświadczenie przedmiotowe, w części zatytułowanej „Ponadto zobowiązuję się do:”  punkt 3, 4:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie w całości punktu 3 (przekreślony)  i zmianę zapisu w punkcie 4 na:

- Nieodpłatnego udostępnienia urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach na czas  naprawy urządzenia podstawowego

- Naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu max. do 48 godzin w dni robocze.

Uzasadnienie:

Dot. punkt 3: myjnie narzędziowe to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, a każdy model urządzenia  jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Ponad to wymagałoby to dostarczenia myjni zastępczej na czas naprawy i dokonania ich podmiany w miejscu posadowienia urządzenia podstawowego, co jest praktycznie niemożliwe, a jednocześnie generowałoby to olbrzymie koszty.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Dot. punkt 4: Żaden serwis Wykonawcy nie pracuje w  weekendy, więc czas naprawy uszkodzenia urządzenia w przeciągu 48 h w dni robocze jest realnym terminem.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ  UMOWA § 7 punkt 2, 4, 4a :

2. W okresie gwarancji i rękojmi, tj. w ww. okresie gwarantowanej bezawaryjnej pracy /funkcjonowania/ używania przedmiotu umowy wszystkie koszty związane z nieprawidłową realizacją umowy, w tym w zakresie wadliwości przedmiotu umowy, a w szczególności związane z jego naprawą lub wymianą na wolny od wad lub wykonywaniem innych obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, obciążają Wykonawcę.

4. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy lub naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie do 48godzin od chwili zgłoszenia reklamacji. Konieczność dokonania drugiej lub kolejnej naprawy elementu lub podzespołu przedmiotu umowy jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia, a w przypadku konieczności dokonania drugiej lub kolejnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający lub czwartej naprawy jakiegokolwiek elementu lub podzespołu przedmiotu umowy zastrzega sobie uprawnienie do żądania dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad.

4a. W razie konieczności importu części zamiennych, Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z Wykonawcą wydłużenia terminu naprawy:

- do 5 dni roboczych w przypadku importu w ramach dostaw krajowych,

- do 10 dni roboczych w przypadku importu w ramach UE,

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie ww. terminów przedkłada Zamawiającemu stosowne dokumenty uzasadniające taką konieczność.

Prosimy Zamawiającego o zmianę usunięcie zapisów przekreślonych i pozostawienie zapisów w następującej formie:

2. W okresie gwarancji i rękojmi, tj. w ww. okresie gwarantowanej bezawaryjnej pracy /funkcjonowania/ używania przedmiotu umowy wszystkie koszty związane z nieprawidłową realizacją umowy, w tym w zakresie wadliwości przedmiotu umowy, w a szczególności związane z jego naprawą lub wymianą na wolny od wad lub wykonywaniem innych obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, obciążają Wykonawcę.

4. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy lub naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie do 48godzin  w dni robocze od chwili zgłoszenia reklamacji. Konieczność dokonania drugiej lub kolejnej naprawy elementu lub podzespołu przedmiotu umowy jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia. a w przypadku konieczności dokonania drugiej lub kolejnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający lub czwartej naprawy jakiegokolwiek elementu lub podzespołu przedmiotu umowy zastrzega sobie uprawnienie do żądania dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad.

4a. W razie konieczności importu części zamiennych, Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z Wykonawcą wydłużenia terminu naprawy:

- do 5 dni roboczych w przypadku importu w ramach dostaw krajowych,

- do 10 dni roboczych w przypadku importu w ramach UE.

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie ww. terminów przedkłada Zamawiającemu stosowne dokumenty uzasadniające taką konieczność.

Uzasadnienie: myjnie narzędziowe to urządzenie produkowane na zamówienie.    Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia  jest w konfiguracji  dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ  UMOWA § 7 punkt 6, 7 :

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru towaru bez zastrzeżeń.

Oprócz uprawnienia do żądania wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy wadliwego towaru w terminie                    48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji -Zamawiającemu przysługują w szczególności następujące uprawnienia: do żądania dostarczenia sprzętu zastępczego, uprawnienie do wynajęcia sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy, uprawnienie do wykonywania zakupów zastępczych, uprawnienie do odstąpienia od umowy, uprawnienie do naliczenia kar umownych – szczegółowo uregulowane w umowie.

7. W razie przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany towaru powyżej 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek dostarczenia sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od wskazanego w opisie przedmiotem umowy. W razie nie dostarczenia sprzętu zastępczego w ww. terminie, Zamawiający nabywa prawo:

a) do wynajęcia sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy lub

b) dokonania zakupów zastępczych.

W przypadku dokonania zakupów zastępczych Wykonawca będzie obowiązany pokryć ewentualną różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy oraz wynagrodzeniem Wykonawcy zastępczego z tytułu ww. zakupów z zatrzymaniem naprawianego towaru. Łącznie z ww. prawami do wynajęcie lub  dokonania zakupu zastępczego Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości do 10 %wartości przedmiotu umowy którego dotyczy realizacja ww. uprawnienia.

Prosimy Zamawiającego na usunięcie w całości punktów 6 i 7.

Uzasadnienie: myjnie narzędziowe to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia  jest w konfiguracji  dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.2) , wzoru umowy (zał. 3), oświadczenia przedmiotowego (zał.8), zestawienia warunków technicznych (zał.9) w tym zakresie.

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ  UMOWA § 10 punkt 1: B), B1) , C), C2) D) , E), 1a

B)Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotów umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od powstania ww. uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 %wartości przedmiotu umowy brutto którego dotyczy odstąpienie,

B1) Jeżeli zwłoka w naprawie lub wymianie na nowe przedmiotu umowy lub dostawie sprzętu zastępczego przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od powstania ww. uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości  10 %wartości przedmiotu umowy którego zwłoka dotyczy. Zamawiający może zrezygnować z odstąpienia w razie zwłoki w naprawie lub wymianie jeżeli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze zgodnie z umową,

C) Za zwłokę  w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, w tym obowiązku terminowej dostawy towaru lub obowiązku terminowej naprawy lub wymiany przedmiotu umowy -w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, w terminie określonym w umowie, Zamawiający może zrezygnować z naliczania z kar umownych w przypadku ww.  zwłoki.

C2)  Za zwłokę  w terminowej dostawie sprzętu zastępczego -w wysokości 100zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki .

D) 10 %wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.

E) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 10A niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%wartości przeniesionej, przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzytelności,

1a. Kary umowne o których mowa w pkt. C lub pkt. C2 nie mogą łącznie przekroczyć 15%wartości przedmiotu umowy którego dotyczą.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisów punktów B, B1, C oraz E i 1a.

Uzasadnienie: myjnie narzędziowe to urządzenie produkowane na zamówienie.    Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia  jest w konfiguracji  dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający częściowo modyfikuje zapisy wzoru umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.10.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/