WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/20/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 21.10.2024r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa myjni - dezynfektorów do SP ZOZ w Kolbuszowej ”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze o wymiarach S x W x G: 650 x 1950 x 720 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone w komorę o pojemności roboczej min. 230 litrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone w komorę o wymiarach roboczych S x G x W: 550 x 620 x 685 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone w filtr HEPA H14? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone we wbudowany kondensator oparów, nie wymagające podłączenia do wentylacji? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o pojemności komory do 12 tac narzędziowych DIN? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w 20 fabrycznych programów mycia i dezynfekcji oraz 20 programów z możliwością dostosowania do wymagań użytkownika? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone w ekran o przekątnej 4,3 cala? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w system wymiennych wózków wsadowych zamiast półek umieszczonych w komorze? Takie rozwiązanie pozwoli na lepsze dopasowanie do obrabianego przez placówkę materiału. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w 2 ramiona myjące wewnątrz komory (umieszczone na dnie oraz szczycie komory), reszta ramion zintegrowana z wózkami wsadowymi? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze wyposażone w wysokowydajną pompę cyrkulacyjną, dostosowaną do urządzenia, o wydajności 600 l/min.? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Czy Zamawiający wymagając "Wózek do optyk, rur oraz endoskopów sztywnych" oraz "Wózek do endoskopów sztywnych wraz z tacą" ma na myśli 1 szt. wózka 5-poziomowego o pojemności 10 tac narzędziowych DIN z możliwością demontażu 1, 2 i 4 poziomu celem umieszczenia np. specjalnej wkładki do mycia narzędzi endoskopowych, rurowych, optycznych posiadającej następujące rodzaje przyłączy: 5 x ULP1 (możliwość mycia narzędzi o maksymalnej średnicy zewn. 13 mm i maksymalnej długości 500 mm) 5 x ULBEF2 (możliwość mycia narzędzi o maksymalnej średnicy zewn. 13 mm i maksymalnej długości 500 mm) 5 x Luer-lock 5 x przyłącze otworowe dla narzędzi o maksymalnej średnicy zewn. 14 mm 8 x dysza pionowa dla narzędzi o maksymalnej długości 280 mm z możliwością dopasowania rodzaju przyłączy do wymagań użytkownika? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Czy Zamawiający wymaga szybkiej dostawy urządzenia (np. w terminie do 7 dni od podpisania umowy)? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 28.10.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/