WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/18/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 29.10.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk , skóry , ran, dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętu i urządzeń medycznych w 13 pakietach

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet 10 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ posiadającego opinię Centrum Pediatrii, które jest równoważna do opinii CZD.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2.  Pakiet 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl do 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl do 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym, hipoalergiczny. Przeznaczony do płukania jamy otrzewnej, przetok, ran pooperacyjnych. Nie wymaga wypłukiwania. Wyrób medyczny

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 7 i czy dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund? Lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 9 i 10 i czy dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego, wymiary: 30x34cm, gramatura 70g/m ², opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie, oznakowane, 100szt. w roli. Oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące do suchych chusteczek, wielokrotnego użycia lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego, wymiary: 18x25cm, gramatura 70g/m ², opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie, oznakowane, 300szt. w roli. Oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące do suchych chusteczek, wielokrotnego użycia.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5 Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 50.00zł brutto za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 6. Pakiet 7 Poz.2

Z powodu wycofania z produkcji opakowań zawierających 10 szt. chusteczek oraz wprowadzeniem opakowania a 8 szt., które ze względu na ich aspekt użytkowy zostało zoptymalizowane i  przeznaczone do użytku dla jednego pacjenta,  prosimy zatem  o dopuszczenie chusteczek  spełniających wymagania SWZ w opakowaniach a 8 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7. PAKIET 8 POZYCJA 2.

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, który nie posiada zastrzeżonego patentu PHERA, ale spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

To znaczy:

- jest to stężony dwuskładnikowy preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów, oraz termolabilnych wyrobów medycznych.

- na bazie kwasu nadoctowego

- pełne spektrum bójcze B,F,V,Tbc,S (EN 17126)

- czas dezynfekcji 5 min.

- PH roztworu neutranle.

- opakowanie 5litrów

- trwałość roztworu 50 cykli

- Preparat kompatybilny z preparatem z pak.8 poz.4.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 8.

PAKIET 8 POZYCJA 3.

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych spełniających wymagania Zamawiającego, konfekcjonowanych w opakowaniach po 15 sztuk.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, oferent dostarczy 20 opakowań A’15szt, zamiast opisanych 6 opakowań po 50szt.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 9.PAKIET 8 POZYCJA 4.

Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego, służącego do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów.

To znaczy:

- jest to preparat w płynie do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, sztywnych, oraz narzędzi chirurgicznych.

- przy roztworze roboczym 0,5% spełnia wymagane spektrum bójcze (B,F,V (HBV, HCV, HIV) Herpes, Vacinnia), w wymaganym czasie 15 min

- preparat jest trójenzymatyczny

- brak korozji wżernej.

- nie zawiera aldehydów ani związków utleniających

- bardzo wysoka kompatybilność materiałowa

- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych

- Preparat kompatybilny z preparatem z pak.8 poz.2.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 10. PAKIET 10 POZYCJA 1.

Prosimy o dopuszczenie równoważnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, oraz powierzchni wyrobów medycznych.

Preparat posiada następujące cechy:

- wymagane przez Zamawiającego spektrum bójcze w wymaganym czasie.

- pracuje w stężeniach takich samych jak wymaga Zamawiający ( 0,25% i 0,5%)

- jest konfekcjonowany w takich samych opakowaniach (1 litr i 5 litrów)

- nie zawiera fenoli i aldehydów

- nie powoduje klejenia podłogi

- posiada rejestrację jako wyrób medyczny oraz jako produkt biobójczy.

- nie wymaga spłukiwania

- może być stosowany w obecności pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 04.11.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/