Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/15/P/2024	 Katowice dnia: 06.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/15/P/2024

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 24 wymaga dostarczenia produktu, którego maksymalna temperatura przechowywania NIE jest limitowana przez wytwórcę?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 dostarczenie produktu, którego maksymalna temperatura przechowywania NIE jest limitowana przez wytwórcę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 24 wymaga, aby Wykonawca zapewniał autoryzowany serwis producenta oraz bezpłatne przeglądy dla 9 parowników potwierdzony przez producenta stosownym dokumentem (np. oświadczeniem) niezbędny do ich prawidłowej eksploatacji w trakcie trwania umowy? Serwis taki daje gwarancję, że odbywa się pod nadzorem lub za aprobatą jakościową producenta sprzętu i świadczona usługa wykonywana jest sposób zapewniający najwyższą jakość. Tylko podmiot posiadający autoryzację pozyskuje dostęp do bazy wiedzy producenta (dokumentacji, narzędzi, kodów oprogramowania serwisowego), jego wsparcia oraz ma dostęp do najnowszej, pełnej                     i oficjalnej dokumentacji technicznej. Wprowadzenie powyższego wymogu, winno być poświadczone (a dla Zamawiającego pozwalające na jego weryfikację) poprzez dostarczenie dokumentu / oświadczenia, udzielonego przez autoryzowany serwis, że w/w czynności będą przez niego wykonywane.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24, aby Wykonawca zapewniał autoryzowany serwis producenta oraz bezpłatne przeglądy dla 9 parowników potwierdzony przez producenta stosownym dokumentem (np. oświadczeniem).

- Czy Zamawiający w części nr 24 wymaga dostarczenia preparatu Sevoflurane                                w nieszklanej butelce ze zintegrowanym systemem napełniania parownika? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne niż inne stosowane opakowania np. aluminium.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 dostarczenie preparatu Sevoflurane                                w nieszklanej butelce ze zintegrowanym systemem napełniania parownika.

- Biorąc pod uwagę deklarowaną, procentową wartość, którą Zamawiający zamierza zrealizować w zakresie przedmiotowego postępowania (wskazaną we wzorcu umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innej wielkości opakowań produktu niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia z możliwością dokonania przeliczeń do dwóch miejsc po przecinku? Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli zachować zasadę równej konkurencji wśród wykonawców / oferentów, a także dokonać przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej z możliwie szerokiej oferty produktowej, która poprzez przeliczenia do pełnych opakowań w górę może powodować ponadmiarowe koszty oferty względem pozostałych uczestników postępowania.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań produktu niż wskazana                 w opisie przedmiotu zamówienia z możliwością dokonania przeliczeń do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka