Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 25, poz. 1:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego zestawu sterylnego do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- 1 x kocher

- 1 x rozwórka  oczna

- 1 x przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji 3,5/4,0 mm

- 2 x patyczki 15 cm

- 2 x miska  60 ml

- 5 x kompres 7,5 x 7,5 cm

- 1 x serwetka okulistyczna SMS 80 x 90 cm, otwór 10 x 7 cm, z folią z nacięciem 8 cm

- 1 x serweta do owinięcia 75 x 90 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1 jednorazowy zestaw sterylny do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanym składzie.

Do SWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez konkretnego wskazania nazwy postępowania?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty pełnomocnictwa bez konkretnego wskazania nazwy postępowania.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk