Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 9, Pozycja nr 1 i 2 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji

- Czy przy spełnieniu wszystkich wymagań OPZ Zamawiający dopuści ofertę na preparat nadtlenku wodoru dedykowany do Nocospray, który dla osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego wymaga zastosowania dwóch procesów zamgławiania, jeden po drugim, każdy trwający 120 minut?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 i 2 zaoferowanego preparatu.

Pakiet 9, Pozycja nr 1 i 2 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji

- Prosimy o możliwość zaoferowania produktu alternatywnego BMAsept air, kompatybilnego z posiadanym sprzętem do zamgławiania przez Zamawiającego. Kompatybilność została potwierdzona badaniami wykonanymi przez producenta preparatu na urządzeniach turbinowych, w tym mi.in na urządzeniu Nocospray, które zostały wykonane przez akredytowane laboratorium w zakresie zgodności z normą PN-EN 17272:2020, w tym test dystrybucji będący podstawowym badaniem potwierdzającym zgodność urządzenia ze substancją czynną aplikowaną przez to urządzenie. Produkt spełnia wymogi zamawiającego w zakresie sposobu i obszaru użycia. Aplikowany jest                  w postaci 1 dawki w ilości 20 ml/m3 i czasie kontaktu 60 minut (w celu osiągnięcia działania sporobójczego czas kontaktu 90 minut). Pomieszczenie nadaje się do użytku niezwłocznie po zakończeniu czasu kontaktu. Oparty o kwas podchlorawy w stężeniu 500 ppm (0,005%). Spektrum działania obejmuje następujące drobnoustroje zgodnie z normą EN17272:2020 oraz szczepy wielolekooporne, w tym: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumanii, Proteus hauserii, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Legionella pneumophila, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae KPC, Clostridioides difficile, Adenovirus type 5, Murine norovirus, Modified vaccinia virus Ankara, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Candida albicans, Candida auris. Oferowany preparat wykazuje najwyższą kompatybilność materiałową oraz bezpieczeństwo stosowania nawet w obecności sprzętu medycznego i elektronicznego,                   a także brak własności drażniących oraz szkodliwości na organizm ludzki potwierdzony badaniami geno i cytotoksyczności. Preparat konfekcjonowany w opakowania 1 l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami. Oferta byłaby złożona  w odpowiednim przeliczeniu ilości oferowanego produktu uwzględniając różnicę                          w sposobie dawkowania produktu na 1m3.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 i 2 zaoferowanego preparatu.

Pakiet 9, Pozycja nr 1 i 2 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji

- Czy przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań Zamawiający dopuści ofertę na preparat 99S, zarejestrowany jako wyrób medyczny, o silnym działaniu przeciwko bakteriom katalazo-dodatnim, który zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu 6,6%                             z kationami srebra, przebadany w aktredytowanym laboratorium m.in. wg EN 17272:2020 oraz NF T72-281, konfekcjonowany w butelce 1L kompatybilnej z urządzeniem Nocospray.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 i 2 zaoferowanego preparatu.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk