Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu nr 9

- Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści  Roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%)                         i kwasu askorbinowego.

Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości  stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach                                w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu jest  nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego.

- Poz. 2  - Czy Zamawiający wymaga aby środek oparty był na 12% nadtlenku wodoru oraz ≤ 0,0017% srebra?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 2, aby środek oparty był na 12% nadtlenku wodoru oraz ≤ 0,0017% srebra.

- Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odp.:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9 w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka, oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk