Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 12 pasków testowych do glukometrów innych niż paski testowe kompatybilne z glukometrami iXell firmy Genexo, gdyż taki wymóg ogranicza konkurencje wyłącznie do pasków testowych wytwarzanych przez firmę Genexo (ze względu na zabezpieczenia konstrukcyjne producenta, uniemożliwiające wyprodukowanie innych pasków kompatybilnych z tym modelem glukometru), co nadaje konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie cen ofert, eliminując możliwość złożenia oferty na produkt konkurencyjny.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 paski testowe do glukometrów innych niż paski testowe kompatybilne z glukometrami iXell firmy Genexo.

- Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie 12 pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-30?C. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe  firmy Genexo. umożliwiające przechowywanie produktów leczniczych w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30?C                w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Nie istnieje potrzeba przechowywania jakiegokolwiek wyrobu medycznego z cieplarce.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 paski testowe z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-300C.

- Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie 12 pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, który, w przeciwieństwie do GOD, nie interferuje z tlenem i może być stosowany u pacjentów poddanych tlenoterapii oraz u pacjentów z niedotlenieniem. Paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy są z tej przyczyny flagowymi produktami wszystkich największych firm międzynarodowych wytwarzających paski testowe do glukometrów.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD.

- Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Pakiecie 12  były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych zapewnia kompletność                       i ciągłość dostaw, gdyż wymusza na dostawcy utrzymywanie stałej dostępności pasków testowych.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12, aby paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym.

- Testy paskowe do glukometrów są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura i wilgotność w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu pasków). Przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach poskutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje paski w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu - proszę nam wierzyć, że takie firmy istnieją), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą w w Pakiecie 12 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora oferującego paski testowe, który to certyfikat potwierdza spełnienie przez taki podmiot normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

Odp.:

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą w Pakiecie 12 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora oferującego paski testowe.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk